货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（误差范围±5mm) | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动测评和干预系统 |  | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
| 2 | 运动心肺功能测试系统 | ≥2000mm*900mm*1600mm | 1 | 套 | 680000 | 680000 |
| 3 | 心血管功能测试仪 |  | 1 | 台 | 65000 | 65000 |
| 4 | 体脂称 |  | 1 | 台 | 18000 | 18000 |
| 5 | 心率监测腕表 |  | 40 | 个 | 900 | 36000 |
| 6 | 实时心率监测系统 |  | 1 | 套 | 95000 | 95000 |
| 7 | 全自动电子血压计 |  | 1 | 套 | 58000 | 58000 |
| 8 | 体质检测系统 |  | 1 | 台 | 240000 | 240000 |
| 9 | 会员管理系统 |  | 1 | 套 | 100000 | 100000 |
| 10 | 智能电视 |  | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 11 | 商用动感单车 | ≥1200*500*1500（mm） | 16 | 台 | 7800 | 124800 |
| 12 | 商用划船器 | ≥230cm*60cm*100cm | 4 | 台 | 17800 | 71200 |
| 13 | 智能商用触控屏跑步机 | ≥2000mm*900mm*1600mm | 8 | 台 | 42000 | 336000 |
| 14 | 智能商用椭圆机 | ≥1900*650*1700（mm） | 3 | 台 | 31000 | 93000 |
| 15 | 高低拉训练器 | ≥1200*850*2300（mm） | 1 | 台 | 25000 | 25000 |
| 16 | 坐姿推胸训练器 | ≥1300*1300*1500（mm） | 1 | 台 | 24000 | 24000 |
| 17 | 坐式蹬腿训练器 | ≥2000*1800*1000（mm） | 1 | 台 | 31800 | 31800 |
| 18 | 坐姿三头肌前压训练器 | ≥1000*1400*1100（mm） | 1 | 台 | 22600 | 22600 |
| 19 | 内外侧大腿肌臀肌训练器 | ≥1100*1100*1100（mm） | 1 | 台 | 26000 | 26000 |
| 20 | 坐姿蝴蝶扩胸 展背训练器 | ≥1300*1300*1500（mm） | 1 | 台 | 27800 | 27800 |
| 21 | 高拉低拉训练 器 | ≥1200*850*2300（mm） | 1 | 台 | 27800 | 27800 |
| 22 | 坐姿下拉背训练器 | ≥2000*1000*1300（mm） | 1 | 台 | 25000 | 23800 |
| 24 | 腰部侧曲训练器 | ≥1200*1200*1300（mm） | 1 | 台 | 23000 | 23000 |
| 25 | 可调式训练凳 | ≤1365mm*450mm*420mm | 1 | 台 | 3600 | 3600 |
| 26 | 平凳 | ≥1400mm*600mm*400mm | 1 | 台 | 1580 | 1580 |
| 27 | 史密斯训练器 | ≥2200mm*1150mm*2150mm | 1 | 台 | 18000 | 18000 |
| 28 | 小飞鸟 | ≥840mm*1520mm*2120mm | 1 | 台 | 14000 | 14000 |
| 29 | 双层哑铃架 | ≥2250mm*600mm*800mm | 1 | 台 | 5100 | 5100 |
| 30 | 黑色PU哑铃 |  | 1 | 套 | 7680 | 7680 |
| 31 | 黑色PU杠铃 |  | 1 | 套 | 5500 | 5500 |
| 32 | 轮椅垂直律动机 |  | 1 | 台 | 57000 | 57000 |
| 33 | 扶手律动机 |  | 1 | 台 | 46800 | 46800 |
| 34 | 座椅律动机（配适老化椅子） |  | 4 | 台 | 6800 | 27200 |
| 35 | 智能上肢复合训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
| 36 | 智能腰背训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
| 37 | 智能髋部功能训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
| 38 | 智能核心控制训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
| 39 | 全身有氧健身车（前摆臂） | 1200*900*1200mm | 1 | 台 | 36800 | 36800 |
| 40 | 全身线性有氧健身车 | 1480*950*1380mm | 1 | 台 | 57000 | 57000 |
| 41 | 全身协调训练机 |  | 2 | 台 | 67000 | 134000 |
| 42 | 等速腿部前踢与勾脚训练机 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 12500 | 12500 |
| 43 | 等速胸推划船训练机 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 14500 | 14500 |
| 44 | 等速腿部内收外展训练机 | ≥1000*1000*1200（mm）； | 1 | 台 | 17000 | 17000 |
| 45 | 等速腿部推蹬训练 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1 | 台 | 19500 | 19500 |
| 46 | 康复慢速训练跑台 |  | 1 | 台 | 36000 | 36000 |
| 47 | 老年人卧式健身车 | 不小于1600*600*1200 | 2 | 台 | 19000 | 38000 |
| 48 | 适老化桌子 |  | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 49 | 适老化椅子 |  | 8 | 个 | 805 | 6440 |
| 合计 | 127 |  |  | 3000000 |

附表1技术参数和性能指标

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（误差范围±5mm) | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动测评和干预系统 |  | 1、具有用户注册建档、问卷调查、健康信息获取、健康促进方案决策支持、运动跟踪管理、数据管理与分析、跟踪随访等功能模块。 2、支持接入健康体征检测设备、运动功能检测设备和智能健身设备，具备健康状况检测、健康状况评估、开具运动处方、运动处方执行、执行效果评价等主要功能。 3、支持手动输入或读卡器自动获取居民身份证完整信息两种方式进行注册建档。 4、问卷调查内容应包括慢性病病史、家族史、慢性病症状及不适症、用药史、膳食习惯、体力活动习惯、睡眠问卷及心理问卷等。 5、根据健康体征检测结果、运动功能检测结果以及问卷调查结果，能自动生成健康综合评估结果，并提供健康综合评估报告。综合评估报告内容应包括主要健康问题及其成因分析、健康管理目标、心血管风险评估及危险分层、骨肌系统评估、糖脂代谢状况评估及生活方式评估等。 6、根据第5项综合评估结果，能自动生成具有针对性的个性化运动指导建议、个性化膳食指导建议，个性化行为习惯纠偏建议。 7、支持推送个性化运动干预方案到智能健身设备进行执行和监测。 8、支持对于已生成干预方案的居民进行跟踪管理，包括电话随访和复检随访。 |
| 2 | 运动心肺功能测试系统 | ≥2000mm*900mm*1600mm | 1、跑步机本体，保护区域长度不低于跑步区域的2/3； 2、≥21英寸电容屏、全中文显示，安卓6.0以上； 3、速度：区间0～16Km/H，增量1Km/H； 4、坡度：区间 0～15度，增量1度； 5、跑带：长度≥140cm，宽度≥45cm； 6、外形尺寸:≥2000mm*900mm*1600mm； 7、与本次采购的“运动测评和干预系统”无缝对接，自动下载该系统所生成的阶梯心率式运动处方并自动调节跑步机速度、坡度等参数来执行运动处方。心率监控模式应能显示：预定运动流程、运动强度、阶梯式预定心率曲线、实时心率曲线、当前心率以及运动量统计等参数； 8、具有心肺耐力测试、自由锻炼、处方锻炼功能；二级、三级负荷试验方案； 9、运动处方引导执行具备靶心率控制、靶强度控制； 10、运动报表包括用户信息、锻炼时间、锻炼模式、强度范围、运动过程心率变化曲线、运动强度变化曲线、运动量统计等。） 11、心肺耐力测试数据和运动数据可实时上传“运动测评和干预系统”。 12、数据传输方式：支持有线网络及无线网络。 |
| 3 | 心血管功能测试仪 |  | 1、血压测量：全自动血压测量； 测量范围：0-34.7 kPa(0-260mmHg)； 允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 2、脉搏波测量： 测量范围：30次/分钟-200次/分钟； 允许误差：≦5%（或3次/分钟）。 3、测量指标：应包括收缩压、舒张压、脉压、中心动脉收缩压、增长指数、脉率、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率等； 4、腕表式脉搏传感器固定方式； 5、具有心肌缺血早期筛查功能，对心肌缺血的识别正确率达到90%以上； 6、具有动脉硬化早期筛查功能，对动脉硬化的识别正确率达到90%以上； 7、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至运动测评和干预系统，单机版可打印A4彩色报表 8、数据解析：心脏功能评估、血管弹性功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析。 |
| 4 | 体脂称 |  | 1、测量原理：生物电阻抗分析原理，8点接触式电极； 2、阻抗测量：时间 1min 左右，范围 150-1200Ω； 3、测量指标：体重、去脂体重、肌肉含量、体脂肪量、体脂肪率、蛋白质含量、无机盐、BMI 指数、基础代谢率、腰臀脂肪比、节段肌肉含量、节段脂肪含量、平衡度； 4、数据解析：体型分析、人体成分分析、肥胖指数分析、营养状况评估； 5、可通过蓝牙与手机APP连接并上传数据；Android 4.3以上IOS 8.0 以上。 |
| 5 | 心率监测腕表 |  | 1.双模传输； 2.智能光电传感器； 3.±3%心率传感精度； 4.每秒≥3次连续心率监测； 5.锂电充电； 6.IP67防水等级； 7.24小时单次充电续航 8.含25口1.0A单口，不大于200W的充电器一个 9.测试数据可与本次采购的“运动测评和干预系统”对接 |
| 6 | 实时心率监测系统 |  | 1.采集及显示使用者运动时间、运动心率及消耗卡路里、平均心率、运动最大心率； 2.通过运动心率进行运动风险管控； 3.突破安全运动心率，报警或提醒使用者停止运动； 4.满足多人（至少50人）同时运动； 5.后台展示运动时间、能耗、心率； 6.适用于无外部网络环境。 |
| 7 | 全自动电子血压计 |  | 1.测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］ 脉率数30次/分～200次/分 2.测试指标：收缩压.舒张压.脉率及平均动脉压（MAP）值 3.测量准确度：压力±2mmHg(±0.267kPa)以内脉率数±2%以内 4.存储容量：可存储不小于100组测量数据 5.自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动休进入眠模式。 6.传输模式：232串口/USB、蓝牙 7.电击保护：II 类设备，B 型应用部分 8.袖带适用周长范围：18cm～40cm |
| 8 | 体质检测系统 |  | 1.主机采用10寸触摸彩色液晶显示屏，一体化数字物理按键；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024X600，亮度≧亮度大于10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能； 2.测试项目：身高体重、握力、肺活量、坐位体前屈、闭眼单脚站立、台阶测试、反应时、俯卧撑、一分钟仰卧起坐、纵跳； 3.测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪； 4.主机与外设有线连接；主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能，在市电停电时不影响测试； 5.为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储无忧； 6.内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错； 7.全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能； 8.同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试； 9.支持通过身份证和非接触IC卡对检测对象进行身份识别；； 10、须与运动测评和干预系统无缝对接直传数据 |
| 9 | 会员管理系统 |  | 建立专有健康数据库，为每位测试者建立健康档； 可显示心血管功能、血压等体测数据、健康评估数据、运动处方建议； 提供测试者的健康状况评估报告及个性化运动方案报告，以便测试者及时了解和跟踪个人的健康状况； 4、支持手机端查看测量数据，保存连续历史数据； 5、支持系统端口开放。 |
| 10 | 智能电视 |  | 屏幕尺寸不低于70寸 2、全面屏，4K画质，内置AI语音助手，杜比+DTS音质， 3、64位四核处理器，不少于2G+8G存储空间 |
| 11 | 商用动感单车 | ≥1200*500*1500（mm） | 1、尺寸：≥1200*500*1500（mm） 2、具有按键式（蓝背光按键）电子表头，可显示模拟训练模式和运动状态的曲线图； 3、显示训练参数：时间、距离、速度、卡路里、心率、年龄，体重，身高，性别、运动模式； 4、模式功能：至少包括12个自动模式、4组记忆模式、1组WATT控制模式、1组心率控制模式、无线接收心率模式； 5、车体自带有手握心跳与心率恢复功能； 6、阻力控制范围：1-16段，EMS自发电电磁控系统； 7、飞轮采用强磁磁石，可精准的吸附阻力调整系统； 8、座管可升降式调整，座垫可前后调整; 9、最大载重：不小于150Kg。 |
| 12 | 商用划船器 | ≥230cm*60cm*100cm | 1、外形尺寸：≥230cm*60cm*100cm； 2、供电：交流220V/50HZ； 3、阻力源：风阻或磁阻，1-10级多级可调； 4、桨频监测范围：0-99次/分； 5、功率监测范围：0-999W； 6、显示：不小于10英寸触控屏，全中文显示，触控操作； 7、至少支持心肺测试和处方锻炼运动模式； 8、与“运动测评和干预系统”无缝对接，可自动下载该系统所生成的运动处方、解析运动处方且可将处方执行情况反馈至该系统。 9、处方锻炼报表应包括训练特征曲线、训练评价、训练时长、平均桨频、划船距离、消耗卡路里等参数。 10、数据传输方式：支持有线网络及无线网络。 |
| 13 | 智能商用触控屏跑步机 | ≥2000mm*900mm*1600mm | 1、≥18.5 英寸电容屏、全中文显示，安卓 6.0 以上； 2、速度：区间 0～16Km/H，增量 1Km/H； 3、坡度：区间 0～15 度，增量 1 度； 4、跑带：长度≥140cm，宽度≥45cm； 5、外形尺寸:≥2000mm*900mm*1600mm； 6．具有智能减震系统，降低运动对人体的冲击和震动。 7．配备手握心率监测系统、速度快捷键：4、6、8km/h。 8．最大承重：200kg。 9．具有安全开关。 10．具有多媒体播放功能，可外接USB设备，配有3.5mm耳机插孔； |
| 14 | 智能商用椭圆机 | ≥1900*650*1700（mm） | 1、尺寸：≥1900*650*1700（mm） 2、阻力控制范围：1-16段； 3、静音多沟皮带传动； 4、超大型ABS脚踏板设计，步距≥19寸; 5、最大载重：不小于150Kg； 6、运行平台：Android6.0及以上，10英寸以上电容屏； 7、支持自由锻炼及处方锻炼模式； 8、与“运动测评和干预系统”无缝对接，可自动下载该系统所生成的运动处方、解析运动处方且可将处方执行情况反馈至该系统； 9、系统平台呈现测评报告，可打印报告； |
| 15 | 高低拉训练器 | ≥1200*850*2300（mm） | 1、尺寸：≥1200*850*2300（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行胸部、肩部训练 5、设备重量：≥300kg |
| 16 | 坐姿推胸训练器 | ≥1300*1300*1500（mm） | 1、尺寸：≥1300*1300*1500（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行上肢、肩部及胸部训练 5、设备重量：≥270kg |
| 17 | 坐式蹬腿训练器 | ≥2000*1800*1000（mm） | 1、尺寸：≥2000*1800*1000（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行腿部训练 5、设备重量：≥400kg |
| 18 | 坐姿三头肌前压训练器 | ≥1000*1400*1100（mm） | 1、尺寸：≥1000*1400*1100（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行肱三头肌训练 5、设备重量：≥250kg |
| 19 | 内外侧大腿肌臀肌训练器 | ≥1100*1100*1100（mm） | 1、尺寸：≥1100*1100*1100（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行腿部训练 5、设备重量：≥200kg |
| 20 | 坐姿蝴蝶扩胸 展背训练器 | ≥1300*1300*1500（mm） | 1、尺寸：≥1300*1300*1500（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行上肢、肩部及胸部训练 5、设备重量：≥280kg |
| 21 | 高拉低拉训练 器 | ≥1200*850*2300（mm） | 1、尺寸：≥1200*850*2300（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行胸部、肩部训练 5、设备重量：≥300kg |
| 22 | 坐姿下拉背训练器 | ≥2000*1000*1300（mm） | 1、尺寸：≥2000*1000*1300（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行胸部、肩部训练 5、设备重量：≥300kg |
| 24 | 腰部侧曲训练器 | ≥1200*1200*1300（mm） | 1、尺寸：≥1200*1200*1300（mm） 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革 3、主管材厚度：≥2.5mm 4、可进行腰部训练 5、设备重量：≥250kg |
| 25 | 可调式训练凳 | ≤1365mm*450mm*420mm | 尺寸:≤1365mm*450mm*420mm； |
| 26 | 平凳 | ≥1400mm*600mm*400mm | 1、尺寸：≥1400mm*600mm*400mm； 2、重量不小于25kg。 |
| 27 | 史密斯训练器 | ≥2200mm*1150mm*2150mm | 1、主架管材：采用50*100*T2.5的方管; 2、外观造型：全新的人性化坐垫设计 3、框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 4、挂棒：不锈钢挂棒，经久耐用，不易生锈 5、尺寸：≥2200mm*1150mm*2150mm 6、训练部位:股四头肌、臀肌 |
| 28 | 小飞鸟 | ≥840mm*1520mm*2120mm | 1、尺寸：≥840mm*1520mm*2120mm； 2、器材本身重量不小于200kg； 3、配重重量不小于150kg。 |
| 29 | 双层哑铃架 | ≥2250mm*600mm*800mm | 1、尺寸：≥2250mm*600mm*800mm； 2、器材重量：不下于60kg。 |
| 30 | 黑色PU哑铃 |  | 材质:球头内部是铸铁,表面为黑色PU； 电镀压花手柄,防滑； 规格：2.5-25KG各一对，间隔2.5KG，共10对 |
| 31 | 黑色PU杠铃 |  | 材质:内部是铸铁,表面为黑色PU； 规格：1.25-25KG各一对，共7对 |
| 32 | 轮椅垂直律动机 |  | 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示 运动方式：上下振动 盘面整体垂直上下单一运动 振动频率：9-20HZ； 振动幅度：3mm 应具备至少10个可调振动频率档位，供使用者选择 |
| 33 | 扶手律动机 |  | 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示 运动方式：单一垂直方向振动 盘面整体垂直上下单一运动 振动频率：3-13HZ； 振动幅度：2mm； 应具备至少20个可调振动频率档位，供使用者选择； 机台含有人性化扶手，便于测试者把扶； |
| 34 | 座椅律动机（配适老化椅子） |  | 1、器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示 2、运动方式：上下振动 3、盘面整体垂直上下单一运动 4、振动频率：9-20HZ； 振动幅度：3mm 5、应具备至少10个可调振动频率档位，供使用者选择 6、配置适配座椅； |
| 35 | 智能上肢复合训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； 5、运行平台：Android6.0以上，10英寸以上电容屏； 6、支持自由锻炼及处方锻炼模式； 7、测试人员可通过在系统端注册账号进行身份验证登录； 8、可自动下载的“运动测评和干预系统”所生成的运动处方、解析运动处方且可将处方执行情况反馈至“运动测评和干预系统”； 9、系统平台呈现测评报告，可打印报告； |
| 36 | 智能腰背训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； 5、运行平台：Android6.0以上，10英寸以上电容屏； 6、支持自由锻炼及处方锻炼模式； 7、测试人员可通过在系统端注册账号进行身份验证登录； 8、可自动下载的“运动测评和干预系统”所生成的运动处方、解析运动处方且可将处方执行情况反馈至“运动测评和干预系统”； 9、系统平台呈现测评报告，可打印报告； |
| 37 | 智能髋部功能训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； 5、运行平台：Android6.0以上，10英寸以上电容屏； 6、支持自由锻炼及处方锻炼模式； 7、测试人员可通过在系统端注册账号进行身份验证登录； 8、可自动下载的“运动测评和干预系统”所生成的运动处方、解析运动处方且可将处方执行情况反馈至“运动测评和干预系统”； 9、系统平台呈现测评报告，可打印报告； |
| 38 | 智能核心控制训练器 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； 5、运行平台：Android6.0以上，10英寸以上电容屏； 6、支持自由锻炼及处方锻炼模式； 7、测试人员可通过在系统端注册账号进行身份验证登录； 8、可自动下载的“运动测评和干预系统”所生成的运动处方、解析运动处方且可将处方执行情况反馈至“运动测评和干预系统”； 9、系统平台呈现测评报告，可打印报告； |
| 39 | 全身有氧健身车（前摆臂） | 1200*900*1200mm | 阻力档位调节不少于10档； 身高使用范围：150cm-200cm 3、磁控双向飞轮； 4、最大承重：150kg 5、产品尺寸：1200*900*1200mm 6、超宽脚踏板设计并设计无极可调式固定带 |
| 40 | 全身线性有氧健身车 | 1480*950*1380mm | 1、阻力档位调节不少于12档； 2、身高使用范围：150cm-200cm 3、磁控双向飞轮； 4、最大承重：150kg 5、产品尺寸：1480*950*1380mm 6、超宽脚踏板设计并设计无极可调式固定带 |
| 41 | 全身协调训练机 |  | 1、身高范围：140-200cm； 2、最大承受重量：200kg； 3、设备自身重量：不超过90kg； 4、运动步频范围：15～250次/分； 5、运动功率范围：不大于800瓦特； 6、运动档位调节：不少于8级阻力可调； 7、具有无线心率发射和无线心率接收装置； 8、座椅360度旋转活动范围调节，90度锁定间隔； 9、膝关节活动范围:0-180度； 10、上肢把手长度调节范围:0-40cm。 |
| 42 | 等速腿部前踢与勾脚训练机 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、主要作用肌群：股四头肌、股二头肌；； 5、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； |
| 43 | 等速胸推划船训练机 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、主要作用肌群：胸大肌、背阔肌； 5、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； |
| 44 | 等速腿部内收外展训练机 | ≥1000*1000*1200（mm）； | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、主要作用肌群：髋外展肌群、内收肌群； 5、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； |
| 45 | 等速腿部推蹬训练 | ≥1000*1000*1200（mm） | 1、尺寸：≥1000*1000*1200（mm）； 2、座椅内部一次性成型发泡，外包皮革； 3、主管材厚度：≥2.5mm； 4、主要作用肌群：股四头肌、股二头肌 5、通过阻尼油缸提供阻力，不小于8档阻力； |
| 46 | 康复慢速训练跑台 |  | LCD蓝色背光液晶显示屏； 扶手采用适合老年人使用的环形加长扶手，可完全覆盖整个跑步区域； 采用拉绳式安全开关，多重安全保障；手握式心率测量； 设有紧急安全旋钮，拍下即可停止跑步机； H工业级马达2.5HP 低噪音动力强劲，采用高强度抗拉，抗静电静音跑带； 速度范围应采用0.1—6km/h时速，并且以0.1km/h单位递增； 单面可用到跑带面积不小于宽40*长120cm； 最大载重不小于140kg； |
| 47 | 老年人卧式健身车 | 不小于1600*600*1200 | 1、可显示速度，转速，时间，距离，瓦特，卡路里，心跳。表有瓦特控制程式，心跳恢复程式在内。 2、系统为自发电磁控系统。 3、飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统 4、整车带有手握心跳与心率恢复功能 5、产品尺寸：不小于1600*600*1200 6、产品重量不小于75Kg |
| 48 | 适老化桌子 |  | 1、木架采用橡胶木，油漆采用环保漆，做原木色 2、边缘倒角，防止碰撞伤害 3、高度适宜，桌下空间宽敞，无阻碍，无磕碰； 4、桌下高度，方便餐椅收纳，节约空间； 5、底部架空，方便打扫 |
| 49 | 适老化椅子 |  | 1、木架采用橡胶木，油漆采用环保漆，做原木色 2、边缘倒角，防止碰撞伤害； 3、两侧扶手为起身提供支撑； 4、椅背拉手设计便于挪动； 5、坐垫体压分散，靠背高弹海棉； 6、靠背、坐垫，部件可换，更加经久耐用； 7坐高、坐深、扶手、背部支撑符合长者人体工程学； 8、坐面独特的隔尿设计，便于清洁 |