## 编制说明
编 制 说 明
一、工程概况
1、新建SCB13-2500KVA-10干式变压器4台，9面高压柜； 2、架设：10kV架空线路2.58公里，导线采用JKLGYJ-240/30型导线双分裂； 3、敷设：10kV电缆1.181公里，采用穿管直埋敷设ZC-YJV22-8.7/15-1×630型电缆； 4、组立：45基钢管杆；
二、编制依据
2.1 编制依据：依据设计图纸、设计说明、设备材料清册及相关资料进行编制。
2.2 项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与 计算规定》（2022年版）。
2.3 定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第一册 建筑工程、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆线路工程、 第五册 通信及自动化工程。
2.4. 规费：社保及住房公积金执行《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施<20千伏 及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）>的通知》（内电定〔2023〕04号）。
2.5 税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税 税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。
2.6 土方运距：自行考虑。
三、暂列金额 1. 暂列金额按分布分项工程费的15%计取共计含税元。
3.1 暂列金额共计含税1367327.93元。