## Sheet1 (hidden)
序号 | 采购项目 | 主要技术参数及要求 | 采购数量 | 单位 | 计划单价 | 计划总价 | 备注
1 | 智能档案柜 | 详见附表技术参数 | 30 | 组 | 3000 | 90000
2 | 无线PDA遥控模块 | 详见附表技术参数 | 1 | 套 | 18500 | 18500
3 | 平板电脑 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 4000 | 4000
4 | 二维码打印机 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 1200 | 1200
5 | 二维码扫描枪 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 680 | 680
6 | 二维码打印纸 | 详见附表技术参数 | 1 | 箱 | 500 | 500
7 | 气体灭火控制器 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 17000 | 17000
8 | 感烟探测器 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 200 | 400
9 | 感温探测器 | 详见附表技术参数 | 4 | 个 | 200 | 800
10 | 探测器底座 | 详见附表技术参数 | 6 | 个 | 80 | 480
11 | 火灾声光报警器 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 200 | 400
12 | 气体喷洒指示灯 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 200 | 400
13 | 紧急启动/停止按钮 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 140 | 280
14 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 8400 | 16800
15 | 七氟丙烷药剂 | 详见附表技术参数 | 180 | 公斤 | 150 | 27000
16 | 机房专业空调 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 78000 | 78000
17 | 200W红外室内半球高清网络摄像机 | 详见附表技术参数 | 15 | 个 | 740 | 11100
18 | 红外高清网络摄像机电源 | 详见附表技术参数 | 15 | 个 | 20 | 300
19 | 16路网络硬盘录像机 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 1200 | 1200
20 | 存储设备 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 1300 | 1300
21 | 协议转换器 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 1270 | 2540
22 | 网线 | 详见附表技术参数 | 800 | 米 | 3 | 2400
23 | 电源线 | 详见附表技术参数 | 800 | 米 | 3 | 2400
24 | 机柜 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 500 | 500
25 | 55液晶监视器 | 详见附表技术参数 | 2 | 台 | 4500 | 9000
26 | 水晶头 | 详见附表技术参数 | 1 | 盒 | 150 | 150
27 | 插座 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 79 | 158
28 | 铜管 | 详见附表技术参数 | 50 | 根 | 20 | 1000
29 | 人脸指纹刷卡密码门禁 | 详见附表技术参数 | 1 | 套 | 5000 | 5000
30 | 电脑 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 5000 | 5000
31 | 音响 | 详见附表技术参数 | 4 | 个 | 1200 | 4800
32 | 功放 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 3500 | 3500
33 | 音频线 | 详见附表技术参数 | 60 | 米 | 4 | 240
34 | 电源线 | 详见附表技术参数 | 20 | 米 | 4 | 80
35 | 高清线1.5米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 30 | 30
36 | 高清线5米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 80 | 80
37 | 高清线15米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 225 | 225
38 | LED屏安装 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 3000 | 6000
39 | Led屏支架 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 3000 | 6000
40 | 不锈钢边框 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 600 | 1200
41 | 投影机支架 | 详见附表技术参数 | 1 | 套 | 200 | 200
42 | 固态硬盘 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 450 | 450
43 | VGA线20米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 120 | 120
44 | VGA线30米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 180 | 180
45 | 高清共享分屏器一分二 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 300 | 300
46 | 得胜一拖四无线话筒 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 4500 | 4500
| 合计 | 叁拾贰万陆仟叁佰玖拾叁元整 |  |  |  | 326393

## 电教设备
附件1
鄂托克前旗第三幼儿园电教设备
采购项目 | 主要技术参数及要求 | 采购数量 | 单位 | 计划单价 | 计划总价
触控一体机 | 一．整体设计要求 1、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕, 且可通过操作实体按键或触摸按键对画面实现一键切换屏幕 分辨率，调整画面显示比例。 2、整机具有一键黑屏绿色节能的功能，产品具备在不关闭电源整机电源的情况下，且不通过使用遥控器，可一键关闭或开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%，通过敲击重新唤醒屏幕。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受550g钢球在1.5米高度自由下落撞击。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 4、铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖， 主动散热，前置推拉门，防尘，防学生乱操作 5、整机面板:设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧不得有快捷触摸按键。 二、显示性能要求 1、屏幕尺寸：不小于65英寸,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击。 3、为方便使用 接口、按键、叭喇 前置设计，喇叭≥2×15W，≥7个按键,其中前置接口有VGA、Audio、PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。侧面输入接口：HDMI≥2 ，VGA/AUDIO≥2 ， RF≥1，YPBPR≥1，AV≥1，MIC输入,USB 2.0≥2，USB 3.0≥2，RS232x1， TOUCH USB≥1，SD CARD≥1。 4、整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备上。 5、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 6、屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，画面清晰，显示效果细腻，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 7、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。 8、智能屏变功能：可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度，具有不频闪、虑蓝光的智能护眼技术。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 9、具备智能降温系统：为有效保证产品的使用性能，整机具有有效监控、预警、降温和断电保护功能。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 10、支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 11、支持开机自定义：可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 12、可设置主动节能功能，主动节能后整机自动启动光感功能，所处通道无信号状态下一分钟自动黑屏，三分钟自动关机。 13、只需一根网线，即可实现双系统（windows、安卓系统）的同时联网 。 14、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 15、智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。 16、侧拉菜单：通过手势可以从侧面调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作。 17、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。 18、文件自动归类，整机可自动将老师U盘的视频、音乐、文档进行自动归类。 19、产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。 20、整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可在安卓主页显示温度情况，能够根据温度变化显示不同颜色进行提示。 三、触摸性能要求 1、采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。 2、为方便不同使用者个性化操作和识别不同需求，老师可直接触摸操作通道选择菜单，通道信号源名称支持自定义；可支持锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 3、书写方式：手指或笔触摸。 4、首点响应时间≤8毫秒；连续响应时间≤4毫秒。书写响应时间≤25ms, 需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告 5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。 6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 90000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 11、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、安卓系统参数 1、自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作，安卓主页UI可根据用户喜好自行设置；且支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 2、手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 3、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。支持U盘自主安装第三方APK应用。 五、内置电脑参数 1、采用模块化电脑方案，接口为intel标准80针接口，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI。 2、处理器：Intel Core i3,内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口。 5、电脑支持硬件一键还原 ,具有硬件还原按键； 产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 六、安全可靠性要求 1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 2、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响，提供防雷击性能检测报告。 3、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化，提供防盐雾性能检测报告。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 4、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 七、电子白板软件 手势识别：支持Win 7/8 Android、MAC手势，可实现放大、缩小、旋转；无需点击任何按钮或快捷键，即可使用。 一键锁屏功能: 可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能，防止误操作。 PPT应用：与PPT软件无缝结合，在PPT播放过程中，直接通过软件快捷键即可实现对PPT的翻页、标注及檫除。 PPT文件导入：软件可以将PPT文件文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行再次的编辑和保存，方便教师进行备课 office标注嵌入功能：能将铅笔标注以及几何图形的内容嵌入到Word、Excel、PPT中 多种操作模式：在同一软件下，提供备授课模式、标注模式与多用户模式。 备授课模式：用户在备课模式与授课模式下可以实现一键进行两种模式的快速转换和内容预览，在授课模式下支持页面分辨率设置，用户可以根据电脑的输出的分辨率设置页面的大小，保证页面分辨率发生变化时页面中的对象不会发生变形。 多用户模式：能根据触摸设备的触摸点数提供多人同时进行书写、图形、擦除等不同功能的操作，而不是单纯的实现多个用户的同时书写。 标注模式：能将铅笔标注、几何图形嵌入到office办公软件中并保存，也可以在任意第三方软件中进行包括标注。 多学科模式，提供语文、数学、英语、物理、化学等多学科模式，不同学科老师可以通过切换不同的学科，就可以调用出自己想要的教学工具。 自定义工具栏：在在编辑模式、全屏模式、标注模式中用户可以根据需要进行工具栏的自定义，可以符合自己使用习惯的标准工具栏。 笔工具：可提供11种笔型，必须包含铅笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔、标注笔、彩虹笔、智能笔、魔术刷等工具。智能识别可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形、圆弧、箭头、五角星、梯形、弧箭头、曲线、折线、角。标注笔能实现指定内容的标注功能，不会对非标注对象进行标注提示。通过魔术刷工具可以设置指定隐藏内容的显现效果。 笔擦功能：提供对象擦、位图擦，同时为了满足擦除的便捷性，能实现对象笔擦的手势识别擦除功能。 容器功能：通过容器工具能实现教学内容的自动纠错功能，在教学内容为正确时候能设置各种声音进行对当前的行为进行激励等活动。 视频功能：能插入wma、avi、mov、mpeg、mpg、rm、rmvb、asf、mp4、flv、mkv、vob、dat、SWF等格式的插入，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，并且可以进行同时播放，也可对选中的视频进行播放，并对动态视频进行截取及标注，在插入视频后能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 多媒体素材插入：为了满足教学的要求插入的图片要求支持 png、jpeg、bmp、jpg、Gif等格式，对插入的图片可以满足使用者在插入图片时就可以对图片大小进行调整，无需插入后对图片大小进行调整，音频文件支持mp3、wav、aac、wma、mid、ra等格式，播放音频文件时能根据需要进行播放进度调节。 时钟功能：提供时钟功能，包括数字时钟、机械时钟、秒表等模式，同时可以根据需要设置倒计时模式，倒计时完成时可以连接到网站、页面、文件、声音等的触发效果。 照相机：可在软件与电脑当前页面进行切换，选择性的在这两个模式下进行全屏、矩形、任意图形的截取。 对象动画功能：提供包括PPT所有的动画效果，同时可以对任意对象设置动画触发器功能。同时为了保证设置的动画效果的完整性，提供动画还原功能，一键还原设置的所有动画效果。 页面动画：在页面进行切换时可以设置各种动画效果，增加课件的互动性。 表格功能：可插入、合并、修改表格及单元格大小，同时对插入表格中的内容能进行自动排版。 页面：可提供白板页、也可根据教学需求，任意改变页面背景；老师也可以根据需要设置一个页面模板，方便对页面进行整体背景设置。 网格页面：可添加网格，并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置，。图片页：提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面。实现书写与鼠标的无缝切换。同一页面既可操作电脑又可以书写、批注；为了满足实际的备课需求，提供页面模板设计功能，使用者可以根据需要设置单个页面应用模板，也可以设置所有页面应用模板，同时使用者可以对任何一个页面进行拖动进行页面顺序的调整。网格页面：可添加网格，并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置 分辨率调整：在不同设备上备好课件后能根据设备的分辨率进行设置以满足在不同分辨率的设备上使用时保证课件内容不发生变化。 图形绘制：可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、菱形、箭头、双箭头、圆角矩形、圆柱体、立方体、圆锥等。图形工具方便用户快速的创建标准的图形，并可实现图形的填充、移动、旋转等操作。图片页：提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面 辅助工具：提供放大镜、探照灯、遮幕、填充等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、函数生成器等数学工具， 要求幕布、探照灯、放大镜在备课过程中能保存在对应的页面中，不是在演示到需要使用的页面上才调出幕布、探照灯等工具。 直尺能实现自动吸附功能，在电子白板上无需使用拖动使直尺与被测量的直线进行对齐进行测量，只需要选择直尺的自动吸附就可以与被测量直线进行对齐。 直接调用外部摄像头视频、数影仪、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，既能实现动态画面标注，又可以实现静态截取，对截取的内容进行放大、旋转等操作。 支持页面回放与屏幕录制功能。页面回访，无需进行手动开始录制，就可以对选中的任何页面进行页面的回放，同时可以保存下来下次使用；屏幕录制可将操作过程及板书内容，包含声音，录制为视频并进行保存。 提供office的超级链接功能能实现对对象与网站、软件内的页面与页面、对象与文件、对象与声音的交互式超级链接。 资源浏览器：软件自带各学科教学资源，包含图片、文本、音频、flash示例、学科动态资源等，同时根据需要可以把这些资源导出作为素材使用，也可以根据需要把外部的资源导入到软件中作为软件资源的一部分，以实现教师对任意资源的保存、管理及调用。 在软件中编辑的对象可以直接保存在本地资源文件中，并且可以一键导出为一个图片作为一个文件放在其他任何文件中使用。 IE浏览器、PPT、PDF图片浏览器等应用软件中直接实现多点触摸功能，无需借助 软件升级：软件提供终身免费升级服务。 八、教学资源平台 资源管理系统是连接创新教学云服务平台和教育资源服务平台的中心纽带。通过教师资源管理系统，教师可以查询、使用教育资源服务平台中丰富的资源;也可以通过设置共享，将生成的个性化资源分享到教育资源服务平台，实现资源共建共享。 首页功能模块包括:一级界面包括,左边呈现电子课本,即时点开就可以备课授课,无需使用第三方平台.右边呈现功能栏包括电子教材,电脑应用,课外拓展,微课堂,作业试题、在线资源、私有云，课堂直播，学习游戏,数字校园,班级教学等模块。 平台适用于WINDOWS 10,WIN7,XP全系统及安卓4.0以上所有系统，必须在WINDOWS10及安卓4.0以上支技各种FLASH格式的播放； 平台作为跨平台流媒体的播放器，提供让老师自己制作dzkb电子课本；播放器并可以播放dzkb格式类型高清课本，tkc格式的电子教辅；提供工具制作tkc格式电子教辅；老师制作的高清课课可以适应4K显示；制作的高清课本可支持备课及中英对照点读；允许老师在课本中自由录音讲解； 课件及资源可由本地读取，也可以在软件打开“数字校园”“班级教学”，实现跨平台教学；课件达到22万个以上，教学视频，高清教辅内容必须达到4T以上，所有内容都可以从资源中心调用；平台涵盖的教材版本。 须开放含3000本以上学前，中小学，高中教材，电子教材含以下学科小学（1-6年级）：语文、数学、英语等.初中（7-9年级）：语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物等. 同步课本点读数字教材：小学语数英及中学英语同步动漫点读，课文点读、朗读，发音标准纯正； 跟读对比：大胆开口，读得出、发音好；背单词：单词学习、测试、听写三步骤，可暂停，可全页朗读。 平台涵盖的资源类别要求:同步教材资源，同步教案资源、同步课件资源、同步试题资源（含智能组卷）、同步微视频资源.平台涵盖的资源体系及内容要求:所有教学资源须按“学段--教材版本--单元--章节--小节（具体课目）”为序进行编排，并须能导出与之完全一一对应的，须满足本招标文件要求的全部学段、全部学科、全部教材版本的配套教学资源类别及内容； 电子资源读取方式：U盘方式或电脑本地相结合，可自由选择。 仿真实验系统：物理、化学、生物，动手实验探索学习是关键。仿真模拟物理、化学和生物实验室。同步课堂教学，学生随时可以进行实验探索。尝试了解物理、化学和生物学科奥秘。 数字拓展系统：数学口诀、速算练习、趣味数学，从基础着手，提高孩子对数学的学习兴趣，再从奥数教练、杯赛挑战、经典难题等提高孩子的数学成绩。 老师可以在软件里通过教育云网络进行备课，安排课程，布置作业，调用网络课件等； 老师可以通过U盘方式在高清电子课本上备课，并直接回到教室就可以直接插入U盘，读取数据进行授课； 老师备课时随时调用高清摄象头进行录课或拍摄到高清电子课本里； 老师在高清课本里随时随用PPT，视频，动漫等进行备课； 随时调用360云盘或百度云盘的资源，建立个人的私有云空间； 兼容WINDOWS，安卓等所有程序，在软件随时调用常用应用程序，调用PPT，WODK,白板软件等软件时不用退回软件，返回WINDOWS或ANDROID操作系统桌面； 教学软件适合任何分辨率的平板电脑； 软件内置手写板：教师可在电子课本内用手写板进行书写，导入图片，插入文本、曲线、直线、虚线、箭头直线、斑马线、圆，椭圆、矩形、多边形和星形，点击保存后，自动以小标签的形式放置到当前课本当前页，无需其他插入操作，小标签可在到当前页面任意移动。 内置画板：可在电子课本任意一页进行标注，标注内容可保存在当前页，可一键点击隐藏或显示标注的内容。 可插入文字，添加本机的文件PPT、word等，添加影音视频、添加网络链接；以上的添加都必须到课到页，并以小标签放置在任意位置，可隐藏和显示小标签，点击小标签即可调用插入的素材。 可进行随堂测试：试题可在云端下载到本地；模式分有试卷模式、单题模式；可将试卷中的任意一题以小标签的形式放置到电子课本的任意一页中任意位置； 有各学科及中考高考的微课资源，必须可以下载到本地电脑使用，可用资源超过10000个知识点 具有小学动漫资源：三字经，百家姓，弟子规，论语，动漫汉字，作文，成语故事，中文故事，必背古诗，经典唐诗，字母音标，动漫英语，英语儿歌 具备新字系统，3000多个汉字，标准的笔顺笔画。跟教学大纲同步，分年级进行生字的学习通过拼音、笔画，组词、造句等全面学习生字。 分学科作业试题，10000张卷以上试卷，可本地化运算，错题再练；自由组卷； 互动仿真：物理化学仿真效果清晰，具有3D功能，200个知识点以上，知识点必须到课到单元；具备板书书写功能，与板书软件完美结合； 在同一平台打开，不退回桌面，打开互动仿真 物理互动仿真 虚拟实验平台具备人教版初中、高中教学大纲中的实验，初中不能少于90个，高中不能少于100个。 安装平台支持 windows 、android 系统。 软件须包含经典实验和DIY实验。 DIY实验界面上应有实验器材库，实验器材库包括教材中声学、光学、电学、电磁学、力学、热学所涉及到的实验器材，实验器材须显示出相应名称，选中实验器材拖拽即可使用且无操作次数限制。 须包含电学、光学、电磁学、力学等引擎，可自由组装、修改器材的参数。 实验器材库中的器材与真实的器材相近，操作逻辑须一致，DIY实验杜绝按钮点击或者下一步、下一步的计算机操作逻辑。 在自主探究实验界面上可以做多个不同的实验且具备删除实验器材、清空功能。 电学实验可以组装任意复杂电路，可以测出电路中任意位置的电流、电压，改变电路中某个参数值时电流、电压也随之动态变化且有数据显示，数据具备缜密物理逻辑。 DIY实验中超出某实验器材额定电压、额定电流会呈现烧坏现象，烧坏实验器材具备修复功能。 具有虚拟实验平台及仿真实验平台。 每个实验以章节目录呈现，点击目录既可做相应实验；做每个目录中的实验时；给出对应实验的实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论文字描述。 具备搜索目录中所有实验功能。 化学互动仿真 初高中实验数量：初中不能少于60个实验，高中不能少于90个实验 支持脱机访问，永久性使用 实现实验传统实验室无法完成的高危险性、易燃易爆性、有毒性、辐射性等实验 可实现对实验器材进行配置、拖拽、移动、连接、调节、组合、拆卸等操作，以及使用实验器材进行实验。 通过实验器材的组合，可自主设计和搭建合理的实验探究项目，在实验探究过程中，可体验整个实验的操作过程。 模拟真实的实验过程、实验现象和实验结果等，模拟真实的实验声音效果，实验效果逼真、生动，实验内容绘声绘色。 做每个实验时，给出对应实验的实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论文字描述。 搜索功能：支持实验器材搜索功能。 安装平台支持 windows 、android 系统 可自由搭配实验器材进⾏自主探究实验 在自主探究实验中可以自主探究药品和药品之间发生的反应。 初中部分需包含：浓硫酸有腐蚀性、镁条燃烧、倾倒二氧化碳、加热聚乙烯塑料实验、粉尘爆炸实验等实验。 高中部分需包含：粗盐的提纯、金属钠的物理性质及在空气中的氧化实验、浓硫酸与铜的反应、铝与盐酸的反应、铝热反应等实验。 支持直线工具、矩形工具、虚线工具、圆形工具、自由画笔工具、文字工具以及颜色选择器工具。 实验工具包括坩埚钳，镊子，钥匙，火柴。 皮肤更换，在软件运行的过程中支持动态更换皮肤，并且保证至少有四中皮肤可提供更换。 全屏功能，软件支持全屏。 药品取用规则动画：软件中包含高中取用规则的动画介绍和说明，动画生动形象。 元素周期表：二维元素周期表。 分子模型：软件中包含高中大部分的分子3D模型，并且分子模型可以随意进行旋转、放大和缩小操作。 九、智慧互动课堂教学软件 1.软件使用环境要求必须在局域网环境下，可完全脱离英特网，并可用一般路由器、WiFi热点即可实现。 2.远程控制:可通过手机、平板远程控制电子白板、一体机、电脑等，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能。 3.手机端可通过触控板移动光标，鼠标光标形状可选，可自定义光标形状，ppt、word等文档批注时，需支持多种批注方式，包括双击批注、按左键移动光标批注，并可以通过手机端横屏直接在屏幕上划线批注。 4.平板端可以直接点击操作白板一体机电脑，实现文件打开、编辑等功能。 5.具有ppt播放快捷键，包括全屏、上下左右移动、关闭等。 6.具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过手机平板端轻松可调。 7.拍照上传:在任意界面下，可以调用手机、平板摄像头将拍摄的图片上传至白板一体机并自动在最上端显示。 8.具有微课随时录制的功能，可采集屏幕图像及手机平板端声音，自动生成微课视频，生成微视频参数可调，生成的微课可以在手机平板端一键回放。 9.视频直播:可以通过手机平板端摄像头随时分享直播学生做题过程及实验情景，分享过程中，可选择是否录制。 10.文档分享:可轻松播放手机平板上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过手机平板端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 11.文件互传:可将手机平板端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，可将电脑端文件传至手机平板端指定文件夹。 12.无线投屏：可以将平板的界面投屏至白板，平板所有操作打开的文件都可在大屏上显示。 13．支持仅用平板就可以录制微课，可以打开老师需要录制的PPT，也可打开需要插入的素材文件，可以画笔、录屏操作，生成大小合适的微视频，并可一键投屏播放。 14.手机平板端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 15.电脑端支持老师强行断开其他链接，支持开机自动启动控制软件，支持连线成功后，设置窗口自动最小化。 16.支持鼠标可设置，大小、形状都可选择，并可自定义鼠标形状，可以保存连线自动魔法鼠标功能，方便老师操作。 17．软件支持多种加密方式，支持注册号认证，优盾加密锁认证，加密锁可以在多台电脑上应用。 一．整体设计要求 1、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕, 且可通过操作实体按键或触摸按键对画面实现一键切换屏幕 分辨率，调整画面显示比例。 2、整机具有一键黑屏绿色节能的功能，产品具备在不关闭电源整机电源的情况下，且不通过使用遥控器，可一键关闭或开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%，通过敲击重新唤醒屏幕。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受550g钢球在1.5米高度自由下落撞击。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 4、铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖， 主动散热，前置推拉门，防尘，防学生乱操作 5、整机面板:设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧不得有快捷触摸按键。 二、显示性能要求 1、屏幕尺寸：不小于65英寸,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击。 3、为方便使用 接口、按键、叭喇 前置设计，喇叭≥2×15W，≥7个按键,其中前置接口有VGA、Audio、PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。侧面输入接口：HDMI≥2 ，VGA/AUDIO≥2 ， RF≥1，YPBPR≥1，AV≥1，MIC输入,USB 2.0≥2，USB 3.0≥2，RS232x1， TOUCH USB≥1，SD CARD≥1。 4、整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备上。 5、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 6、屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，画面清晰，显示效果细腻，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 7、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。 8、智能屏变功能：可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度，具有不频闪、虑蓝光的智能护眼技术。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 9、具备智能降温系统：为有效保证产品的使用性能，整机具有有效监控、预警、降温和断电保护功能。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 10、支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 11、支持开机自定义：可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 12、可设置主动节能功能，主动节能后整机自动启动光感功能，所处通道无信号状态下一分钟自动黑屏，三分钟自动关机。 13、只需一根网线，即可实现双系统（windows、安卓系统）的同时联网 。 14、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 15、智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。 16、侧拉菜单：通过手势可以从侧面调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作。 17、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。 18、文件自动归类，整机可自动将老师U盘的视频、音乐、文档进行自动归类。 19、产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。 20、整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可在安卓主页显示温度情况，能够根据温度变化显示不同颜色进行提示。 三、触摸性能要求 1、采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。 2、为方便不同使用者个性化操作和识别不同需求，老师可直接触摸操作通道选择菜单，通道信号源名称支持自定义；可支持锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 3、书写方式：手指或笔触摸。 4、首点响应时间≤8毫秒；连续响应时间≤4毫秒。书写响应时间≤25ms, 需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告 5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。 6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 90000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 11、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、安卓系统参数 1、自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作，安卓主页UI可根据用户喜好自行设置；且支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 2、手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 3、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。支持U盘自主安装第三方APK应用。 五、内置电脑参数 1、采用模块化电脑方案，接口为intel标准80针接口，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI。 2、处理器：Intel Core i3,内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口。 5、电脑支持硬件一键还原 ,具有硬件还原按键； 产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 六、安全可靠性要求 1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 2、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响，提供防雷击性能检测报告。 3、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化，提供防盐雾性能检测报告。需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告 4、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 七、电子白板软件 手势识别：支持Win 7/8 Android、MAC手势，可实现放大、缩小、旋转；无需点击任何按钮或快捷键，即可使用。 一键锁屏功能: 可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能，防止误操作。 PPT应用：与PPT软件无缝结合，在PPT播放过程中，直接通过软件快捷键即可实现对PPT的翻页、标注及檫除。 PPT文件导入：软件可以将PPT文件文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行再次的编辑和保存，方便教师进行备课 office标注嵌入功能：能将铅笔标注以及几何图形的内容嵌入到Word、Excel、PPT中 多种操作模式：在同一软件下，提供备授课模式、标注模式与多用户模式。 备授课模式：用户在备课模式与授课模式下可以实现一键进行两种模式的快速转换和内容预览，在授课模式下支持页面分辨率设置，用户可以根据电脑的输出的分辨率设置页面的大小，保证页面分辨率发生变化时页面中的对象不会发生变形。 多用户模式：能根据触摸设备的触摸点数提供多人同时进行书写、图形、擦除等不同功能的操作，而不是单纯的实现多个用户的同时书写。 标注模式：能将铅笔标注、几何图形嵌入到office办公软件中并保存，也可以在任意第三方软件中进行包括标注。 多学科模式，提供语文、数学、英语、物理、化学等多学科模式，不同学科老师可以通过切换不同的学科，就可以调用出自己想要的教学工具。 自定义工具栏：在在编辑模式、全屏模式、标注模式中用户可以根据需要进行工具栏的自定义，可以符合自己使用习惯的标准工具栏。 笔工具：可提供11种笔型，必须包含铅笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔、标注笔、彩虹笔、智能笔、魔术刷等工具。智能识别可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形、圆弧、箭头、五角星、梯形、弧箭头、曲线、折线、角。标注笔能实现指定内容的标注功能，不会对非标注对象进行标注提示。通过魔术刷工具可以设置指定隐藏内容的显现效果。 笔擦功能：提供对象擦、位图擦，同时为了满足擦除的便捷性，能实现对象笔擦的手势识别擦除功能。 容器功能：通过容器工具能实现教学内容的自动纠错功能，在教学内容为正确时候能设置各种声音进行对当前的行为进行激励等活动。 视频功能：能插入wma、avi、mov、mpeg、mpg、rm、rmvb、asf、mp4、flv、mkv、vob、dat、SWF等格式的插入，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，并且可以进行同时播放，也可对选中的视频进行播放，并对动态视频进行截取及标注，在插入视频后能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 多媒体素材插入：为了满足教学的要求插入的图片要求支持 png、jpeg、bmp、jpg、Gif等格式，对插入的图片可以满足使用者在插入图片时就可以对图片大小进行调整，无需插入后对图片大小进行调整，音频文件支持mp3、wav、aac、wma、mid、ra等格式，播放音频文件时能根据需要进行播放进度调节。 时钟功能：提供时钟功能，包括数字时钟、机械时钟、秒表等模式，同时可以根据需要设置倒计时模式，倒计时完成时可以连接到网站、页面、文件、声音等的触发效果。 照相机：可在软件与电脑当前页面进行切换，选择性的在这两个模式下进行全屏、矩形、任意图形的截取。 对象动画功能：提供包括PPT所有的动画效果，同时可以对任意对象设置动画触发器功能。同时为了保证设置的动画效果的完整性，提供动画还原功能，一键还原设置的所有动画效果。 页面动画：在页面进行切换时可以设置各种动画效果，增加课件的互动性。 表格功能：可插入、合并、修改表格及单元格大小，同时对插入表格中的内容能进行自动排版。 页面：可提供白板页、也可根据教学需求，任意改变页面背景；老师也可以根据需要设置一个页面模板，方便对页面进行整体背景设置。 网格页面：可添加网格，并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置，。图片页：提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面。实现书写与鼠标的无缝切换。同一页面既可操作电脑又可以书写、批注；为了满足实际的备课需求，提供页面模板设计功能，使用者可以根据需要设置单个页面应用模板，也可以设置所有页面应用模板，同时使用者可以对任何一个页面进行拖动进行页面顺序的调整。网格页面：可添加网格，并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置 分辨率调整：在不同设备上备好课件后能根据设备的分辨率进行设置以满足在不同分辨率的设备上使用时保证课件内容不发生变化。 图形绘制：可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、菱形、箭头、双箭头、圆角矩形、圆柱体、立方体、圆锥等。图形工具方便用户快速的创建标准的图形，并可实现图形的填充、移动、旋转等操作。图片页：提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面 辅助工具：提供放大镜、探照灯、遮幕、填充等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、函数生成器等数学工具， 要求幕布、探照灯、放大镜在备课过程中能保存在对应的页面中，不是在演示到需要使用的页面上才调出幕布、探照灯等工具。 直尺能实现自动吸附功能，在电子白板上无需使用拖动使直尺与被测量的直线进行对齐进行测量，只需要选择直尺的自动吸附就可以与被测量直线进行对齐。 直接调用外部摄像头视频、数影仪、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，既能实现动态画面标注，又可以实现静态截取，对截取的内容进行放大、旋转等操作。 支持页面回放与屏幕录制功能。页面回访，无需进行手动开始录制，就可以对选中的任何页面进行页面的回放，同时可以保存下来下次使用；屏幕录制可将操作过程及板书内容，包含声音，录制为视频并进行保存。 提供office的超级链接功能能实现对对象与网站、软件内的页面与页面、对象与文件、对象与声音的交互式超级链接。 资源浏览器：软件自带各学科教学资源，包含图片、文本、音频、flash示例、学科动态资源等，同时根据需要可以把这些资源导出作为素材使用，也可以根据需要把外部的资源导入到软件中作为软件资源的一部分，以实现教师对任意资源的保存、管理及调用。 在软件中编辑的对象可以直接保存在本地资源文件中，并且可以一键导出为一个图片作为一个文件放在其他任何文件中使用。 IE浏览器、PPT、PDF图片浏览器等应用软件中直接实现多点触摸功能，无需借助 软件升级：软件提供终身免费升级服务。 八、教学资源平台 资源管理系统是连接创新教学云服务平台和教育资源服务平台的中心纽带。通过教师资源管理系统，教师可以查询、使用教育资源服务平台中丰富的资源;也可以通过设置共享，将生成的个性化资源分享到教育资源服务平台，实现资源共建共享。 首页功能模块包括:一级界面包括,左边呈现电子课本,即时点开就可以备课授课,无需使用第三方平台.右边呈现功能栏包括电子教材,电脑应用,课外拓展,微课堂,作业试题、在线资源、私有云，课堂直播，学习游戏,数字校园,班级教学等模块。 平台适用于WINDOWS 10,WIN7,XP全系统及安卓4.0以上所有系统，必须在WINDOWS10及安卓4.0以上支技各种FLASH格式的播放； 平台作为跨平台流媒体的播放器，提供让老师自己制作dzkb电子课本；播放器并可以播放dzkb格式类型高清课本，tkc格式的电子教辅；提供工具制作tkc格式电子教辅；老师制作的高清课课可以适应4K显示；制作的高清课本可支持备课及中英对照点读；允许老师在课本中自由录音讲解； 课件及资源可由本地读取，也可以在软件打开“数字校园”“班级教学”，实现跨平台教学；课件达到22万个以上，教学视频，高清教辅内容必须达到4T以上，所有内容都可以从资源中心调用；平台涵盖的教材版本。 须开放含3000本以上学前，中小学，高中教材，电子教材含以下学科小学（1-6年级）：语文、数学、英语等.初中（7-9年级）：语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物等. 同步课本点读数字教材：小学语数英及中学英语同步动漫点读，课文点读、朗读，发音标准纯正； 跟读对比：大胆开口，读得出、发音好；背单词：单词学习、测试、听写三步骤，可暂停，可全页朗读。 平台涵盖的资源类别要求:同步教材资源，同步教案资源、同步课件资源、同步试题资源（含智能组卷）、同步微视频资源.平台涵盖的资源体系及内容要求:所有教学资源须按“学段--教材版本--单元--章节--小节（具体课目）”为序进行编排，并须能导出与之完全一一对应的，须满足本招标文件要求的全部学段、全部学科、全部教材版本的配套教学资源类别及内容； 电子资源读取方式：U盘方式或电脑本地相结合，可自由选择。 仿真实验系统：物理、化学、生物，动手实验探索学习是关键。仿真模拟物理、化学和生物实验室。同步课堂教学，学生随时可以进行实验探索。尝试了解物理、化学和生物学科奥秘。 数字拓展系统：数学口诀、速算练习、趣味数学，从基础着手，提高孩子对数学的学习兴趣，再从奥数教练、杯赛挑战、经典难题等提高孩子的数学成绩。 老师可以在软件里通过教育云网络进行备课，安排课程，布置作业，调用网络课件等； 老师可以通过U盘方式在高清电子课本上备课，并直接回到教室就可以直接插入U盘，读取数据进行授课； 老师备课时随时调用高清摄象头进行录课或拍摄到高清电子课本里； 老师在高清课本里随时随用PPT，视频，动漫等进行备课； 随时调用360云盘或百度云盘的资源，建立个人的私有云空间； 兼容WINDOWS，安卓等所有程序，在软件随时调用常用应用程序，调用PPT，WODK,白板软件等软件时不用退回软件，返回WINDOWS或ANDROID操作系统桌面； 教学软件适合任何分辨率的平板电脑； 软件内置手写板：教师可在电子课本内用手写板进行书写，导入图片，插入文本、曲线、直线、虚线、箭头直线、斑马线、圆，椭圆、矩形、多边形和星形，点击保存后，自动以小标签的形式放置到当前课本当前页，无需其他插入操作，小标签可在到当前页面任意移动。 内置画板：可在电子课本任意一页进行标注，标注内容可保存在当前页，可一键点击隐藏或显示标注的内容。 可插入文字，添加本机的文件PPT、word等，添加影音视频、添加网络链接；以上的添加都必须到课到页，并以小标签放置在任意位置，可隐藏和显示小标签，点击小标签即可调用插入的素材。 可进行随堂测试：试题可在云端下载到本地；模式分有试卷模式、单题模式；可将试卷中的任意一题以小标签的形式放置到电子课本的任意一页中任意位置； 有各学科及中考高考的微课资源，必须可以下载到本地电脑使用，可用资源超过10000个知识点 具有小学动漫资源：三字经，百家姓，弟子规，论语，动漫汉字，作文，成语故事，中文故事，必背古诗，经典唐诗，字母音标，动漫英语，英语儿歌 具备新字系统，3000多个汉字，标准的笔顺笔画。跟教学大纲同步，分年级进行生字的学习通过拼音、笔画，组词、造句等全面学习生字。 分学科作业试题，10000张卷以上试卷，可本地化运算，错题再练；自由组卷； 互动仿真：物理化学仿真效果清晰，具有3D功能，200个知识点以上，知识点必须到课到单元；具备板书书写功能，与板书软件完美结合； 在同一平台打开，不退回桌面，打开互动仿真 物理互动仿真 虚拟实验平台具备人教版初中、高中教学大纲中的实验，初中不能少于90个，高中不能少于100个。 安装平台支持 windows 、android 系统。 软件须包含经典实验和DIY实验。 DIY实验界面上应有实验器材库，实验器材库包括教材中声学、光学、电学、电磁学、力学、热学所涉及到的实验器材，实验器材须显示出相应名称，选中实验器材拖拽即可使用且无操作次数限制。 须包含电学、光学、电磁学、力学等引擎，可自由组装、修改器材的参数。 实验器材库中的器材与真实的器材相近，操作逻辑须一致，DIY实验杜绝按钮点击或者下一步、下一步的计算机操作逻辑。 在自主探究实验界面上可以做多个不同的实验且具备删除实验器材、清空功能。 电学实验可以组装任意复杂电路，可以测出电路中任意位置的电流、电压，改变电路中某个参数值时电流、电压也随之动态变化且有数据显示，数据具备缜密物理逻辑。 DIY实验中超出某实验器材额定电压、额定电流会呈现烧坏现象，烧坏实验器材具备修复功能。 具有虚拟实验平台及仿真实验平台。 每个实验以章节目录呈现，点击目录既可做相应实验；做每个目录中的实验时；给出对应实验的实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论文字描述。 具备搜索目录中所有实验功能。 化学互动仿真 初高中实验数量：初中不能少于60个实验，高中不能少于90个实验 支持脱机访问，永久性使用 实现实验传统实验室无法完成的高危险性、易燃易爆性、有毒性、辐射性等实验 可实现对实验器材进行配置、拖拽、移动、连接、调节、组合、拆卸等操作，以及使用实验器材进行实验。 通过实验器材的组合，可自主设计和搭建合理的实验探究项目，在实验探究过程中，可体验整个实验的操作过程。 模拟真实的实验过程、实验现象和实验结果等，模拟真实的实验声音效果，实验效果逼真、生动，实验内容绘声绘色。 做每个实验时，给出对应实验的实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论文字描述。 搜索功能：支持实验器材搜索功能。 安装平台支持 windows 、android 系统 可自由搭配实验器材进⾏自主探究实验 在自主探究实验中可以自主探究药品和药品之间发生的反应。 初中部分需包含：浓硫酸有腐蚀性、镁条燃烧、倾倒二氧化碳、加热聚乙烯塑料实验、粉尘爆炸实验等实验。 高中部分需包含：粗盐的提纯、金属钠的物理性质及在空气中的氧化实验、浓硫酸与铜的反应、铝与盐酸的反应、铝热反应等实验。 支持直线工具、矩形工具、虚线工具、圆形工具、自由画笔工具、文字工具以及颜色选择器工具。 实验工具包括坩埚钳，镊子，钥匙，火柴。 皮肤更换，在软件运行的过程中支持动态更换皮肤，并且保证至少有四中皮肤可提供更换。 全屏功能，软件支持全屏。 药品取用规则动画：软件中包含高中取用规则的动画介绍和说明，动画生动形象。 元素周期表：二维元素周期表。 分子模型：软件中包含高中大部分的分子3D模型，并且分子模型可以随意进行旋转、放大和缩小操作。 九、智慧互动课堂教学软件 1.软件使用环境要求必须在局域网环境下，可完全脱离英特网，并可用一般路由器、WiFi热点即可实现。 2.远程控制:可通过手机、平板远程控制电子白板、一体机、电脑等，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能。 3.手机端可通过触控板移动光标，鼠标光标形状可选，可自定义光标形状，ppt、word等文档批注时，需支持多种批注方式，包括双击批注、按左键移动光标批注，并可以通过手机端横屏直接在屏幕上划线批注。 4.平板端可以直接点击操作白板一体机电脑，实现文件打开、编辑等功能。 5.具有ppt播放快捷键，包括全屏、上下左右移动、关闭等。 6.具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过手机平板端轻松可调。 7.拍照上传:在任意界面下，可以调用手机、平板摄像头将拍摄的图片上传至白板一体机并自动在最上端显示。 8.具有微课随时录制的功能，可采集屏幕图像及手机平板端声音，自动生成微课视频，生成微视频参数可调，生成的微课可以在手机平板端一键回放。 9.视频直播:可以通过手机平板端摄像头随时分享直播学生做题过程及实验情景，分享过程中，可选择是否录制。 10.文档分享:可轻松播放手机平板上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过手机平板端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 11.文件互传:可将手机平板端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，可将电脑端文件传至手机平板端指定文件夹。 12.无线投屏：可以将平板的界面投屏至白板，平板所有操作打开的文件都可在大屏上显示。 13．支持仅用平板就可以录制微课，可以打开老师需要录制的PPT，也可打开需要插入的素材文件，可以画笔、录屏操作，生成大小合适的微视频，并可一键投屏播放。 14.手机平板端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 15.电脑端支持老师强行断开其他链接，支持开机自动启动控制软件，支持连线成功后，设置窗口自动最小化。 16.支持鼠标可设置，大小、形状都可选择，并可自定义鼠标形状，可以保存连线自动魔法鼠标功能，方便老师操作。 17．软件支持多种加密方式，支持注册号认证，优盾加密锁认证，加密锁可以在多台电脑上应用。 | 12 | 台
品牌台式计算机 | CPU CPU:主频≥3.0GHz，四核四线程 内存 ≥8GB DDR4 硬盘 ≥SSD 128G+1T 7200转 显卡 集成显卡 光驱 DVDRW 声卡 集成声卡 网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 显示屏 ≥21.5寸 1. 为确保办公系统的稳定兼容性及维护管理便捷性，所投产品均为国内品牌且为同一品牌，需提供授权证明，售后服务承诺函，包括办公系统各组件的统一授权文件。 2.在本地电脑模式下，可内置一个或多个Windows操作系统，作为独立的电脑使用。 3.本地电脑系统模式下，支持Android系统、Win7、win10等多系统镜像，可以在登录时选择切换不同系统进入。 4.多Windows镜像时，可以在某一系统中直接选择其他镜像执行切换动作，不用先执行注销或退出操作。 5.本地提供针对账号的系统镜像还原策略，每一个本地账号的系统镜像可以单独设置是否每次重启还原。 6.本地可在进入操作系统前设置本地终端的USB权限，关闭USB权限后，所有账号的操作系统仅可使用键盘、鼠标，无法使用其他任何USB设备。 7.本地提供对账号的添加、删除、修改功能，对账号绑定镜像提供删除、还原、创建快照、更新镜像功能。 8.支持本地账号管理，可创建多个账号及绑定镜像，每个用户使用账号密码登录终端，各用户拥有各自独立的操作系统及用户数据并相互隔离。 9. 电脑需提供3C证书复印件，节能证书复印件，并加盖原厂公章。 10. 包含3年硬件上门和3年软件远程支持服务 | 20 | 台
教室彩色打印机 | 采用PrecisionCore™ 打印技术,自动双面打印/ 复印/ 扫描/ 传真，3.5 英寸彩色液晶触控面板,支持无线直连，及有线/ 无线网络、移动/ 远程打印,标配大容量双纸盒 + 后部进纸器，灵活处理多种介质,PrecisionCore™ 使用微型TFP 打印芯片配合高喷嘴密度，实现打印速度及画质的提升。,打印速度：黑白约33ppm，彩色约20ppm（A4 经济模式）*1；黑白约19ipm，彩色约10ipm（A4 普通模式）*2,本产品最大打印分辨率：4800 x 2400 dpi（带有智能墨滴变换技术）,进纸器容量：底部纸盒1：250 页，A4 普通纸(80g/m2)；20 页，高质量光泽照片纸；10 页，信封；底部纸盒2：250 页，A4 普通纸(80g/m2)；后部进纸器：1 页，打印机接口：USB接口 高速USB2.0；无线接口 IEEE 802.11b/g/n；网络接口 100BASE-TX/10BASE-T；无线直连 | 14 | 台
数码复合机 | 基本参数 涵盖功能: 彩色复印/打印/扫描 处理器： 1.2GHz 标配内存：2816MB 硬盘容量：16G 供纸容量：550页通用进纸盒、100页多用途纸盒 出纸容量：500页面朝下出纸槽 操作面板：4.3英寸CGD(彩色图形显示屏)、红外触摸屏 复印速度：45页/分 复印缩放比例：25%-400% 双面复印：支持自动双面复印 双面打印：支持自动双面打印 打印速度：55ppm 打印分辨率： 黑白：1200×1200dpi，彩色（使用惠普高级相纸）：2400×1200dpi 扫描速度：单面扫描速度(A4)：60面/分钟；双面扫描速度(A4)：120面/分钟 噪音：6.7 电源：100～240伏交流电，50/60赫兹 功耗：525W | 1 | 台
黑白一体机 | A4打印/复印/扫描 预热时间：0秒预热 黑白打印速度 ：14ppm 打印分辨率 ：600×600dpi 首页打印时间：10秒 月打印负荷：达到5000页 复印速度 14cpm 复印分辨率 ：600×600dpi 扫描类型：平板式 光学分辨率 ：1200×1200dpi 最大分辨率 ：19200×19200dpi 处理器：230MHz 内存 ：32MB | 4 | 台
电钢琴 | 键盘 种类 GHS亚光黑键 键盘数量 88 音色 数量 10种(含4种中国音色） 复音数 64 立体声采样钢琴 是 双人演奏 是 双音色 是 效果 混响 4 接口 耳机插孔 1个 MIDI USB MIDI IN/OUT 功放输出 6Wx2 尺寸 宽 1326mm 深 295mm | 13 | 台
照相机 | 产品类型：中端单反 操作方式：全手动操作 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：APS画幅（22.5*15mm） 传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据 有效像素：2020万 影像处理器：DIGIC 5+ 最高分辨率：5472×3648 高清摄像：全高清（1080） 显示屏类型：触摸屏，旋转屏，高清屏 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：104万像素液晶屏 104万像素液晶屏 104万像素液晶屏 镜头参数： EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM x1 镜头遮光罩EW-73B x1 | 1 | 台
扬琴 | 色本：402扬琴 颜色：老红木色/上漆 琴体：大兴安岭木材质 数量：2件(琴体、琴架) 面板：兰考优质泡桐木材质 | 5 | 架
古筝 | 材质: 配置 A字架面板材质: 桐木琴码材质: 其他背侧板材质: 非檀木乐器工艺: 其他琴弦材质: 尼龙钢丝弦筝首材质: 实木底板材质: 梧桐木 图案 花瓶图 | 5 | 台
手风琴 | 规格：120贝斯4排簧 键盘数量：41键 音簧：4排簧 | 4 | 台
钢琴 | 1、产品规格：118型钢琴 2、外观尺寸：1480×590×1180mm，正负偏差小于等于8mm。 3、铁板：亮光金葱粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 4、音板：采用复合音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，产生更加优美的琴声。 5、琴弦：采用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 6、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 7、弦轴板：由多层（17层）坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 8、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 9、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质色木制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 10、顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 11、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 12、脚轮：采用塑料单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 13、外壳标识：压键档右侧粘贴“教学专用琴”标识。 14、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整、附带琴凳 。 | 1 | 台
幼儿水杯消毒柜 | 1、电源:50Hz 220V~ 2、功率：600W 3、消毒时间：45分钟 4、容量：210L 5、消毒温度：75℃+ 5℃ 6、不锈钢无锐角箱体，双门设计。 7、采用SUS304不锈钢层架，内设42格独立摆放空间，最多允许同时摆放84个幼儿专用口杯，42格每格配置不锈钢数字号牌。 8、口杯采用红外线加热烘干及臭氧对餐具进行消毒杀菌，产品符合GB17988-2008 / GB4706.1-2005国家标准一星级。 9、一体式无镙钉铝合金拉手 10、4MM全钢化玻璃。 11、采用高密度环保木台面板，表面烤漆符合E2国际标准。 12、使用一体式漏电保护插头 | 13 | 台
直饮机 | 五级反渗透处理，400gb配置出水方式，两龙头触摸式出水，温度45-65度可调，产品尺寸800*350*1100 | 12 | 套
合 计

## 办公安保设备
附件1
鄂托克前旗第三幼儿园教室、办公、医务等用品设备
采购项目 | 主要技术参数及要求 | 采购数量 | 单位 | 计划单价 | 计划总价
原木桌子 | 120cm×60cm×54cm(或高:51—54cm之间,根据大、中、小班选择决定；采用橡木集成板材,桌面厚24mm,单腿50×50mm,优质品牌环保漆,优质五金件,桌体稳定性强,坚固耐用,外形设计美观大方,光泽度强,平滑细腻,各部位棱角呈小圆弧型,无立棱角,凸显实木材纹理本色,含水率≤12%,不易变形.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮,表面平整光滑,线条优美,无色差.符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准 | 100 | 张
原木椅子 | 总高:55cm,座高:29cm,椅腿23×39mm,进口辐射松集成材,椅座面厚20mm,樟子松集成材；采用优质品牌环保清漆,表面光滑、平整、色泽柔和、造型美观.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮,表面平整光滑,线条优美,无色差.符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准 | 450 | 张
玩具柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:120*30*60。 | 104 | 个
鞋柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:1200*250*300 | 12 | 个
三层种植架 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:90*30*60cm | 12 | 个
图书柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:100*35*95cm | 12 | 个
毛巾架 | 120*20*120；材质:实木樟子松，柜具表面覆盖清漆三道漆,一底清、二面清,采用优质环保漆,呈现实木本色,表面光滑、平整,色泽柔和,外型美观，不锈钢挂钩，供30人用，地板190mm,侧板200mm,横拉杆75mm, | 12 | 个
储物柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:120*40*120cm | 10 | 组
杯架 | 规格:65×15×90 架体总平分42格,采用20mm；樟子松集成材加工,采用优质品牌漆,经过三道漆覆盖，甲醛含量符合国家环保指数,光泽度强,光滑、平整、色泽柔和、呈实木本色,外观美观,边角有小圆弧度,无立棱角.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮,表面平整光滑,线条优美,无色差.符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准 | 13 | 架
扇形柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:100*30*60cm | 9 | 个
樟子松移动美工台 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:100*30*60cm | 2 | 个
原木九格阶梯柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:120*30*80cm | 4 | 个
儿童储物柜 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:105*35*95cm。 | 13 | 个
四层原木床 | 一层129*65*40二层136*65*60三层143*65*80四层150*65*100；采用橡木集成板材，4层抽拉式，采用优质品牌环保清漆,表面光滑、平整、色泽柔和、造型美观.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮,表面平整光滑。 | 100 | 套
被子、被套、褥子、床单、枕头、枕套、枕巾、毛巾被、床垫 | 一层129*65*40二层136*65*60三层143*65*80四层150*65*100；粉色或淡蓝色 | 350 | 套
办公柜 | 90*42*200cm对开门；采用E1级优质贴面板，实木颗粒经过300度高温和200吨高压，表面贴覆优质三聚氰胺环保板，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；PVC封边条，封边牢固，高低温气候不会出现脱落及变形现象；名优五金件， | 12 | 套
园长办公柜 | 184cm*40cm*200cm；胡桃色 | 2 | 套
办公桌 | 160cm*80cm*76cm；胡桃色 | 12 | 张
电脑桌 | 定制底座为钢制，桌面为人造板的优质电脑桌，要求功能齐全，可以办公、储物 | 13 | 张
电脑椅 | 广东产：环保皮。可调节高低。符合人体工程学原理。采用一级环保全皮，台湾优质麻绒面料。 | 25 | 张
可移动会议条桌桌 | 120CM*40CM；桌腿装有滑轮，三人坐椅子 | 30 | 套
五节档案柜 | 850*390*2000；优质一级0.6mm厚铁皮冷轧板,表面环保静电喷塑;工 艺:金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈保证涂层附着力强,保证金属无砂眼、折角处圆滑,焊接内外无毛刺尖角;采用脉冲焊接先进工艺,焊点牢固,平整度高.五金件:采用品牌五金配件. | 3 | 套
档案柜 | 850*390*1800优质一级1.2mm厚铁皮冷轧板,表面环保静电喷塑;工 艺:金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈保证涂层附着力强,保证金属无砂眼、折角处圆滑,焊接内外无毛刺尖角;采用脉冲焊接先进工艺,焊点牢固,平整度高.五金件:采用品牌五金配件. | 15 | 套
教师单人床 | 规格:2000×1000×500mm；纯实木单人床.实木樟子松与橡木组合配套加工。油漆采用优质环保漆，甲醛指数符合国家标准，呈现实木本色，色泽柔和、光泽平滑。带席梦思床垫 | 2 | 张
格子架 | 材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:120*30*80cm | 12 | 个
磁性黑白板 | 145×85×158cm，专用幼儿园磁性粉白搭配，上下可调40CM.搭配活动豪华塑料笔槽.可同时升降，下置储物盒2个 | 13 | 个
宏凯座椅圆形玩具柜A（软垫） | 软垫采用海绵和牛津布组成，柜子规格200*120*60cm，材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:200*120*60cm | 1 | 组
宏凯座椅玩具柜E（软垫） | 软垫采用海绵和牛津布组成，柜子规格160*80*30CM，材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:160*80*30CM | 1 | 组
幼儿组合小沙发 | 规格：120*55*48cm 材质：皮革 特点：适合儿童人体工程学，更贴合儿童身体，所以对儿童成长也有帮助.儿童沙发是专为儿童设计的一种沙发，其图案比较鲜艳，它设计符合儿童人体工程学原理，减少多余功能，儿童沙发通过益智儿童家具潜意识里锻炼孩子的思维、想象与动手能力，从而提高孩子的创新意识，有益于儿童智力的发展。具有一定的安全保护 | 1 | 组
转动四项书架 | 50*50*145cm材质为俄罗斯进口樟子松,面板厚18cm,油漆采 由用“大宝牌“环保型聚酯速,正面涂层平整光滑,光 泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放2 量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求 规格:50*50*145cm | 2 | 个
原木四方桌 | 60*60*60cm 采用橡木集成板材,桌面厚24mm,单腿50×50mm,优质品牌环保漆,优质五金件,桌体稳定性强,坚固耐用,外形设计美观大方,光泽度强,平滑细腻,各部位棱角呈小圆弧型,无立棱角,凸显实木材纹理本色,含水率≤12%,不易变形.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮,表面平整光滑,线条优美,无色差.符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准 | 5 | 张
药品柜 | 广东红星1850*900*400mm,钢制，板厚0.8mm，5层，上玻璃门 | 2 | 套
保健资料柜 | 广东红星1850*900*400mm,钢制，板厚0.8mm，5层，上玻璃门 | 2 | 套
儿童床 | 150cm*70cm*50cm；实木，无异味，符合环保标准 | 1 | 张
诊察床 | 150cm*70cm*50cm河北白色加厚钢 | 1 | 张
高压锅 | 不锈钢手提式，电加热高压灭菌器YX-75LD | 1 | 台
体重计 | 常州武进 量身高体重电子秤 品牌佰伦斯型号T01 | 1 | 个
灯光视力表 | 2.5米水果卡通遥控调光，LED视力表灯箱， | 1 | 台
身高仪 | 型号HL-200,电子，液晶数字显示，超声波测量，语音播报，支持全网，19款 | 1 | 台
紫外线灯 | 江苏申星 移动式智能型紫外线消毒车，60W | 2 | 台
镊子 | 广东红星不锈钢 | 4 | 套
剪刀 | 广东红星不锈钢 | 4 | 个
弯盘 | 广东红星不锈钢 | 2 | 个
听诊器 | 江苏鱼跃医用单听头，带防寒圈 | 2 | 个
血压计 | 江苏鱼跃汞柱式A型鱼跃二合一空定位塑料箱一个 | 2 | 台
体温计 | 强化进口探头，红外线体温计 | 4 | 个
手电筒 | 3W灯珠进口高清，最大射程50M以下，最高亮度100流明以下 | 2 | 个
压舌板 | 广东红星 | 2 | 个
软皮尺 | 江苏鱼跃2米尺普通款 | 2 | 个
消毒盒 | 不锈钢 | 2 | 个
急救箱 | 铝合金、内含23种急救器械 | 1 | 个
强光手电 | 1. 结构：青光手电为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄（包括开关充电组件）、电池、尾盖及挂绳组成； 2. 颜色：强光手电主体表面为亚光黑色（经硬质阳极氧化处理），图案、字样和标识为银白色，挂绳为黑色； 3. 质量：190g（含电池）； 4. 尺寸：攻击头尺寸φ35mm±1mm，握柄为φ27mm±1mm，总长（不含挂绳）150mm±2mm； 5. 材质：6061-T6铝合金外壳； 6. 电池：容量2200mAh，锂离子可充电电池具有过充保护、过放保护、防短路功能； 7. 光源：1W大功率LED； 8. 开关工作模式装换：强光→弱光→强光爆闪→强光； 9. 强光爆闪频率：8Hz～10Hz； 10. 光束角：4°～7°； | 2 | 支
橡胶棒 | 技术参数：1、颜色：黑，2、材料：内裹弹簧钢丝型橡胶警棍，3、尺寸：Φ30×500mm， | 2 | 支
催泪喷雾器 | 1. 颜色：喷射器主体颜色为黑色，其印刷字样、警徽图案和喷嘴颜色为白色； 2. 质量：100g±5g； 3. 结构：催泪喷射器由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件构成； 4. 尺寸（mm）：催泪喷射器高为149mm±1mm；直径φ35mm±0.2mm；囊袋尺寸为101mm×77mm； 5. 材质：罐体为铝质；催泪喷射器中的催泪剂为CS，其含量3%～5%； 6. 罐液量：50ml±2ml，容积：110ml； | 4 | 罐
警用钢叉 | 功能：伸缩或不伸缩 总长：2.08m 收缩：1.36m 杆直径：Φ45 质量：1.4kg 材质：杆叉采用不锈钢管 手柄采用钢球或高强尼龙 | 2 | 副
防刺背心 | 硬质防刺衣采用新型特种专用硬质铝板防刺材料与藏蓝色面料精细缝制而成。具有结构新颖、重量极轻、防刺性能好的特点，穿着灵活，平整舒适，易于穿脱,穿着跑、跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作灵活，可有效防止匕首、三棱刮刀、弹簧刀等锐器对人体主要部位的攻击，是警务人员在反恐反暴斗争中保障自身安全的必备防护装备。 产品参数： 1、型号：FCF-J-SD06 2、规格：L 3、防护面积：≥0.35m2 4、防刺材质：锰钢板 5、防刺性能：24焦耳（标准试验刀具做试验）不穿透 6、重量：1.6kg | 2 | 件
抓捕器 | 功能：伸缩 总长：2.0m 收缩：1.3m 杆直径：Φ32 质量：1.5kg 材质：杆叉采用不锈钢管，手柄采用高强尼龙，头子采用铁质或高强尼龙 | 2 | 条
对讲机 | 信道：UHF 403-425MHz，450-470Mhz，电池工作时间 -8 个小时（高功率） — 使用标准容量准镍氢电池，美国**标准 -美国**标准 810C、D、E 和 F，重量 (g/kg) -350g（带标准容量镍氢电池、皮带夹及标准 UHF 天线），功率输出 -1-4W (UHF), 1-5W (VHF)，频率 -150–174 MHz, 450-470 MHz，信道容量 -16，外形尺寸（高 X 宽 X 厚） -107mm x 58mm x 37mm （带标准镍氢电池） | 2 | 对
防护盾牌 | 形状：长方形 材质：PC材料高温成型 尺寸：90X50cm 厚度：3mm 防护面积：0.45m² 强度：手柄、臂带与盾体连接强度＞500N 质量：2.5kg | 2 | 个
防暴头盔 | 1. 结构：防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成。面罩分为直面和弧面两种；2. 材质：壳体使用工程塑料制作。缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作且经防雾处理；3. 帽徽：警用防暴头盔上有帽徽，帽徽图案、尺寸、颜色符合GA270的规定，固定位置符合附录A的规定，公差为±2mm；4. 颜色：警用防暴头盔外表面颜色为警服藏蓝色、瓷白、蓝色、淡绿等；5. 型号：警用防暴头盔外形尺寸按GB/T 10000-1988中规定头围尺寸分为L(大)、M(中)、S(小)；6. 质量：警用防暴头盔质量为1.52kg | 2 | 个
保安服装 | 材料灰交织绸短袖衬衣，四季套 材料特点：坠感好，不易起皱，不贴身，透气性好，不褪色。配有胸卡、肩章、胸牌号 规格：160、165、170、175、180、185 | 2 | 套
灭火器（二氧化碳） | 工作压力：25.5MPa，产品质量：约13.9KG，保质期：5年，报废年限：12年，适合温度：-10—+55℃（避免置放于阳光照射处或高温下），材质为二氧化碳 | 8 | 个
灭火器（干粉） | 工作压力：25.5MPa，产品质量：约13.9KG，保质期：5年，报废年限：12年，适合温度：-10—+55℃（避免置放于阳光照射处或高温下），材质为干粉 | 80 | 个
防火服 | 符合Q/321200CAA006《消防避火服》标准，美国杜邦碳纤维防火布 | 6 | 套
破拆工具 | 功率：1950W 冲击力：17J 锤击次数：3800min 电压：220V 频率：50HZ 净重：7.0KG（含扁凿、尖凿、U凿） | 3 | 把
消防带、枪 | 新国标3C认证 消防水带20米水带+水枪头+接扣 消防自救卷盘 消防水枪 消火栓 消防水带8-65-20+水枪+接口 | 6 | 套
手电 | 亮度：3000流明 档位：强光+弱光+爆闪 侧灯：暖白四档侧灯 尾部：三挡跑马灯 续航：8-24小时 充电：USB智能充电带充电宝功能 配件：探照灯、单肩带、充电线 | 3 | 把
逃生面具 | 过滤式消防自救呼吸器 产品性能：一次性使用产品，不适合工作防护 防护时间：不低于30分钟 呼气阻力：≤300Pa 吸气温度：≤65 佩戴质量：≤1000g | 6 | 套
消防柜 | 产品尺寸：1600×1200×390mm 配置：移动层板，挂杆 板材：加厚冷轧钢板 产品颜色：红色 | 3 | 组
合 计