
东胜区公共资源交易中心
招 标 文 件
www.dsggzyjyzx.com
项目名称:鄂尔多斯东胜医院采购医疗设备
项目编号:CG2017HGK638
二○一七年五月二十五日
目   录

2招标公告


5第一章 报名须知


6一、报名方式:采用网上报名


6二、报名时间及报名截止时间


8第二章 投标须知


8一、说明


9二、招标文件


10三、投标文件的编制


15四、投标文件的递交


16五、开标与评标


23六、定标


23七、公告


24八、质疑


25九、投诉


25十、签订合同与验收


27第三章 商务须知（合同条款）


27一、通用条款（签订合同时不再另附）


34二、专用条款


36第四章 招标内容与技术要求


64第五章 投标人资质证明及有关文件要求


68第六章 评标原则和方法


68一、评标原则：


68二、评标办法：


72第七章 投标文件格式与要求




鄂尔多斯东胜医院采购医院设备公开招标公告

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心受鄂尔多斯东胜医院的委托，采用公开招标，采购医疗设备。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1.名称与编号
项目名称：鄂尔多斯东胜医院采购医疗设备
批准文件编号：东财购准字[2017]第383号

采购文件编号：CG2017HGK638
2.内容及分包情况（数量、技术规格、参数及要求）

	包号
	货物(服务)名称
	数量、技术规格、参数及要求
	预算金额

	1
	医疗设备
	详见招标文件第四章
	295.21万元

	2
	医疗设备
	详见招标文件第四章
	205.6万元

	3
	医疗设备
	详见招标文件第四章
	77.2万元


二、供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标供应商开标时需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件检验（三证合一仅提供营业执照副本）；

3.供应商须在投标文件中提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明（在有效期范围内）,开标时提供原件查验；

4.投标供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》,开标时提供原件查验（投第一包和第二包供应商提供）。

三、获取招标文件的时间、地点、方式

1.本次招标不收取标书费；

2.拟投标人可以通过网络浏览查询招标信息，招标信息浏览网址：内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）、鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）、鄂尔多斯市政府采购信息网（http://cg.ordos.cn）、东胜区公共资源交易网（http://www.dsggzyjyzx.com）；
3.登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）、东胜区公共资源交易网（http://www.dsggzyjyzx.com）可以下载招标文件，登录后点击“政府采购”中的信息公告栏，即可浏览采购信息，下载招标文件请点击页面左下角“附件”即可；

4.报名方式及报名时间详见招标文件第一章“报名须知”。

四、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

1.递交投标（响应）文件截止时间：2017年6月15日上午9:00时整
2.投标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室（鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦银座八楼）

3.开标时间2017年6月15日上午9:00时整 
4.开标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室（鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦银座八楼）

五、联系方式

1.采购代理机构

名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

地址：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心九楼9005室（鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦银座九楼）

邮政编码：017000

联系人：溚 娜
联系电话：0477-8169166
2.投标保证金

账户名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯东环路支行
账号：15050110089900000051

行号：105205008995

联系人：谢娅丽    0477-8169176

3.采购单位

名称：鄂尔多斯东胜医院
地址：鄂尔多斯市东胜区
邮政编码：017000

联系人：郭劲廷
联系电话：14747788555
                                    东胜区公共资源交易中心

2017年5月25日

投标须知前附表
	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	鄂尔多斯东胜医院采购医疗设备

	2
	项目编号
	CG2017HGK638

	3
	采购人
	单位名称：鄂尔多斯东胜医院

联系人：郭劲廷
联系电话：14747788555

	4
	集中采购机构
	东胜区公共资源交易中心   邮编：017000
地  址：鄂尔多斯市东胜区联邦大厦银座九楼
联系人：溚娜
电话（传真）：0477-8169166

	5
	投标文件份数
	正本1份  副本 4 份，

电子光盘1份（光盘上标明供应商名称）

	6
	投标文件技术部分
	明标

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	投标有效期
	开标之日起90天

	9
	投标文件递交时间
	2017年6月15日上午9:00时前(北京时间)

	10
	开标时间
	2017年6月15日上午9:00时前(北京时间)

	11
	开标地点
	鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室

	12
	交货期及地点
	交货（工）期：到货期详见各包要求，到货后7日内安装调试完成。

交货地点：采购人指定的地点

	13
	投标保证金
	金额：第一包50000元，第二包40000元，第三包14000元

账户名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
开户行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯东环路支行
账号：15050110089900000051

行号：105205008995

投标保证金缴纳、退还联系人：

联 系 人：谢娅丽    0477—8169176

	14
	付款方式
	单位自行支付


第一章 报名须知
一、报名方式:采用网上报名

1.填写报名信息。登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）或东胜区公共资源交易网（http://www.dsggzyjyzx.com）页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，打开公告，点击公告页面的“企业（或自然人）报名”进入“政府采购网上报名系统”，填写报名信息，按照页面提示点击“确认报名”，进入下一页面后按照提示，获得“投标保证金缴纳码”；

2.缴纳投标保证金。获取“投标保证金缴纳码”后，投标人须电汇或转账缴纳投标保证金。以企业投标的，付款人名称必须填写投标单位全称；以自然人投标的，付款人名称必须填写投标人本人姓名。摘要或附言一栏中必须填写“投标保证金缴纳码”,未按要求填写信息，视为保证金缴纳不成功，投标无效；

3.查看报名状况。用“回执码登录”可查看报名状况；只有缴纳投标保证金后，报名才能成功，并将以短信的方式进行提示。
二、报名时间及报名截止时间

1.报名时间：2017年5月25日至2017年6月9日
2.报名截止时间：2017年6月9日下午4:30时整
特别提示：

1.“回执码”是用来查询报名状况的登录码；“投标保证金缴纳码”是投标人能否报名成功的关键，缴纳投标保证金时请务必在摘要或附言一栏中正确填写“投标保证金缴纳码”。注意正确区分两码，以免影响报名。

2.由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在缴纳截止时间前及早缴纳，以免导致报名无效。

3.若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时与公共资源交易中心工作人员联系（联系人：谢娅丽，电话：0477—8169176）。

4.网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在开标前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章，传真：0477-8169168）通知鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心将给予不诚信行为记录。

第二章 投标须知
一、说明

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物服务招投标管理办法》（财政部令第18号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

1．适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心。

2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标文件的采购人特指鄂尔多斯东胜医院。
2.2 “采购代理机构”是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心（以下简称公共资源交易中心 ）。 
2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目招标文件的供应商特指响应本次招标文件要求，向公共资源交易中心提交投标文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为投标人。
2.4 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。
3.合格的货物和服务
3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。
3.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
4.投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，公共资源交易中心和采购人均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
5. 招标文件的构成
5.1 招标文件由下列文件组成：
（1）招标公告
（2) 报名须知
（3) 投标须知
（4）商务须知
（5）招标内容与技术要求
（6）投标人资质证明及有关文件要求
（7）评标原则和方法
（8）投标文件格式与要求

（9）在采购过程中由采购人或公共资源交易中心发出的修正和补充文件等
5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可以被拒绝，或者被认定为无效投标。
6. 招标文件的澄清
6.1 任何对招标文件提出质疑、要求澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间15日以前通知公共资源交易中心或采购人。书面形式是指投标人出具正式公函（原件），公函上要有投标人的公章和联系人、联系方式，传真件、复印件均不是有效文件。公共资源交易中心将协同采购人对投标人要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个报名参加投标的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。
6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，公共资源交易中心将视其为同意。
7. 招标文件的修改
7.l 在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，公共资源交易中心或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
7.2公共资源交易中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在相关指定网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。公共资源交易中心不承担投标人未及时关注相关信息的责任。
7.3在投标截止时间前，公共资源交易中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在相关指定网站上发布变更公告。在上述情况下，交易中心和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
7.4特殊情况下，公共资源交易中心发布澄清、更正或更改公告后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。
三、投标文件的编制
8．编制要求
8.1 投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或公共资源交易中心对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。
8.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编写投标文件，并使用A4规格打印。投标文件应编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订。同时，投标人应将其投标文件复制成电子版文档（PDF格式光盘，光盘内需另单附一份WPS格式的分项明细报价表），否则为无效投标。
8.5投标人投两个或两个以上标段，必须按包分别编制响应文件，否则为无效竞标。

8.6投标文件具有法律效力，投标人与公共资源交易中心或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

8.7投标文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。
9. 文件构成
投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：
（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标承诺书

（4）法定代表人授权委托书

（5）开标一览表

（6）投标货物分项报价明细表
（7）投标货物配置明细表
（8）技术规格响应表
（9）商务规格响应表
（10）货物发运计划、安装方案和进度表

    （11）投标人售后服务承诺及方案

（12）投标人应提供的各类证明材料
①资格证明材料
②资信证明材料
③投标货物资格证明材料
④投标货物主要技术资料 
⑤投标人认为需提供的相关证明文件及资料 
⑥投标人的投标保证金电汇或转账凭证和“基本账户开户许可证”复印件

⑦不良记录、近来牵涉的重大诉讼案件等说明
    （13）近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料
    （14）投标人认为需提供的相关资料

（15）采购人或政府采购中心要求提供的其他材料
10. 投标报价
10.1 投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。
10.2 投标人应按照“第四章招标内容与技术要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
10.3  投标人应按投标文件“开标一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表除在标书中提供外，还要将另一份完全相同的“开标一览表”放入密封的信封内，投标时单独递交，在开标大会上供唱标使用。以上内容缺一不可，否则为无效投标。
10.4《投标货物分项报价明细表》填写时应响应下列要求：
（1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；
（2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；
（3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。
10.5 每一种规格的货物只允许有一个报价。
10.6 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
11. 备选方案
本采购项目不允许投标人有备选投标方案。
12. 联合体投标
本项目不接受联合体投标。

13.投标保证金
13.1 投标人进行网上报名登记时，需提交规定数额的投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

13.2 在提交投标保证金前，首先获取“投标保证金缴纳码”（详见招标文件第一章“报名须知”），获取“投标保证金缴纳码”后，按要求缴纳投标保证金。

13.3 缴纳截止时间：2017年6月15日上午9时前(北京时间)，投标有效期截止日后的60天期限内有效。
13.4 投标保证金缴纳账户信息及联系人
账户名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯东环路支行
帐    号：15050110089900000051

行    号：105205008995
投标保证金缴纳、退还联系人：

谢娅丽     0477—8169176

13.5 投标现场不接受以存折、银行卡、银行保函、支票等形式交纳的投标保证金。
13.6 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后，5个工作日内无息原额退还。中标人的投标保证金，待合同履约完毕，中标人持采购项目的履约验收单办理保证金退还手续。

13.7投标人在开标后，必须及时将企业开户许可证复印件（自然人投标的提供投标人账户信息）提供至东胜区公共资源交易中心财务室（东胜区铁西联邦大厦银座八楼8003室），以便保证金及时退还。联系人：谢娅丽，联系电话：0477—8169176。
13.8 发生下列任何情况时，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）投标人在投标有效期内撤回其投标的；
（4）提供虚假投标文件的。

14. 投标的有效期
14.1 投标有效期为开标之日起共90天。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，公共资源交易中心或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝公共资源交易中心或采购人的要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
15. 投标文件的数量和签署
15.1 投标文件正本1份、副本4份，PDF格式电子文档（光盘）1份(光盘内容必须与投标文件的内容一致，否则视为无效投标；若格式不符造成评标时光盘无法打开，可能导致投标无效)；投标文件的副本可采用正本的复印件，但需签字、盖章的必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字，并加盖公章。投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
15.2 投标文件的正本需A4规格打印，应编制连续页码，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表用不褪色墨水笔或碳素笔书写签字。
15.3 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。
四、投标文件的递交
16. 投标文件的密封和标记
16.1投标人应使用密封袋将投标文件和投标文件的电子文档（光盘）密封。为便于开标，投标人务必将《开标一览表》与“投标文件”分开密封，密封袋外包封面上均需分别注明“项目名称”、“项目编号”、“投标人（单位）名称”和《开标一览表》或“投标文件”字样。字迹须工整、清楚。并粘贴密封条，加盖公章,每一密封条上注明“于2017年6月15日上午9:00时前(北京时间)不准启封”的字样。
16.2如果未按上述规定进行密封和标记，公交资源交易中心对误投或提前启封概不负责。
17. 投标文件提交时间及投标截止时间
本次投标截止时间为:2017年6月15日上午9:00时整(北京时间)
18. 投标文件递交
18.1投标人按规定将密封、标记后的投标文件在招标文件规定的时间内委派专人递交到指定地点。

18.2递交地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室（鄂尔多斯市东胜区联邦大厦银座八楼）。

18.3公共资源交易中心拒绝并原封退回未按规定进行密封、标记的投标文件和投标截止时间后递交的投标文件。
19. 投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件递交给公共资源交易中心。在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在投标截止期之前以书面形式告知公共资源交易中心。
19.3 从投标截止期至投标有效期这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知的有关规定被没收。
五、开标与评标
20. 开标
20.1 公共资源交易中心在招标公告规定的时间和地点组织开标。开标时需有采购人代表和投标人代表参加，必要时还将邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。
20.2投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。由公共资源交易中心组织有关专家对采购文件是否存在不合理条款进行审核并出具审核报告。若招标文件存在不合理条款，或招标公告时间及程序不符合规定的，由采购人调整采购需求，公共资源交易中心修改招标文件后重新组织招标；若招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，如需变更采购方式，经鄂尔多斯市东胜区政府采购管理办公室批准，按照《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。
20.3 开标时，由采购人代表、投标人代表或其推选的代表和现场监督人员检查投标文件的密封情况并签字确认，经确认无误后由公共资源交易中心工作人员当众拆封，公共资源交易中心工作人员查验投标人代表的身份证确认投标人代表的合法性后，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和招标文件要求的开标时宣读的有关内容。
20.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）《开标一览表》的报价与《竞标货物分项报价明细表》的报价不一致的，以《开标一览表》的报价为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额之和与总价不符的，应以单价为准，并修改总价。

20.5 公共资源交易中心做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。
21. 评标委员会的组成和和职责
21.1 评审工作由公共资源交易中心组织，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家（技术、经济等方面）组成，评标委员会的专家依法从政府采购专家库中随机抽取。
21.2 采购人和公共资源交易中心就招标文件征询意见和参加论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。公共资源交易中心工作人员不得参加本项目非投标人资格部分的评标。采购人和公共资源交易中心工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

21.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《政府采购项目评审专家承诺书》上签字；

（2）按照招标文件中的评标办法，对投标文件中的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合公共资源交易中心答复投标人质疑；

（6）配合鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心法规监察室处理投标人投诉；

（7）向东胜区公共资源交易中心法规监察室或者有关部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

21.4评标委员会集体职责：

（1）选定评标委员会评审组长，采购人代表不得担任，评审组长与评标委员会其他成员有同等的表决权。

（2）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（3）配合采购人和公共资源交易中心答复投标人的质疑；

（4）配合东胜区公共资源交易中心法规监察室做好投诉处理工作；

（5）必要时，向投标人解释评标结果；

（6）向东胜区公共资源交易中心法规监察室或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.5公共资源交易中心的职责：

（1）依法组建评标委员会；

（2）开标前，不得向评标专家透露其即将参与的评标项目名称及采购人和投标人有关的情况；

（3）制定并向评标委员会宣读评标纪律，确认评标委员会成员与投标人是否有利害关系；

（4）按照招标文件中的评标办法，协助评标委员会对投标人的资格部分进行评审。未通过资格评审的投标文件，不得提交给评标委员会进入下阶段的评审；

（5）协助评标委员会做好有关资料和数据汇总整理、评标报告起草等基础性工作；

（6）向东胜区公共资源交易中心法规监察室或者有关部门报告评标委员会成员的在评审过程中的违法违规行为；

（7）协助采购人处理投标人的质疑，并依法组织评标委员会向投标人做出书面答复。

    21.6评标委员会采用集中办公、封闭的方式进行评审。评标前，公共资源交易中心工作人员向评标委员会成员宣布和印发评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《政府采购项目评审专家承诺书》，并遵照执行。

    21.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。
    21.8评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。
21.9评标委员会独立履行下列职责：
（1）认真阅读、领会招标文件规定的各项条款，按照资格性和符合性审查的要求逐项审查投标文件是否符合招标文件的要求；
（2）按照评标原则和评审办法逐一对合格投标人的投标做出比较和评价；并对评审结果承担责任；

（3）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）按评审得分高低确定中标供应商，或向采购人提出授标顺序。
22. 投标文件的初审
在评标委员会对投标文件进行评议之前,公共资源交易中心工作人员协助评标委员会对投标文件进行初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

22.1资格性审查。依据有关法律和招标文件的规定,对投标文件提供的资格证明文件进行审查，以确定投标人和投标货物是否具备有效的投标资格。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：
（1）投标人未提供投标保证金或金额不足的；

（2）投标产品超出其经营范围的；

（3）投标人和投标货物资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。
22.2符合性审查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：
（1）投标人编写的投标文件或与投标有关的其它文件未按要求使用简体中文书写；

（2）投标文件正本未使用A4规格打印，编写目录，投标文件的装订未采用胶订方式牢固装订成册，可插页抽页，采用活页纸进行装订；

（3）投标人未将其投标文件复制成电子版文档（PDF文本格式光盘）；

（4）未单独提供《开标一览表》或《开标一览表》法人代表或授权代表未签署、未加盖公章；

（5）一种货物出现两个或两个以上报价和投标报价有缺漏项，或不符合招标文件要求的（投标内容有缺、漏项的）；

（6）联合体投标不符合《政府采购法》等相关法律、法规规定的；

（7）投标有效期不足的；

（8）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权委托书的；

（9）投标报价超出已公布的采购预算的；

（10）投标文件未完全响应主要商务条款的，如交货时间、质保期和付款方式等；

（11）投标文件未提供所投货物的产品品牌、型号和具体参数，或者直接原文复制招标文件要求的参数充当所投货物的参数，但与佐证材料不符的；

（12）对招标文件重要参数项有负偏离的（标*号）；

（13）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（14）有招标文件规定的其它无效条款的。

23. 投标文件的澄清
23.1评标委员会有权向投标人询标，请投标人澄清其投标内容，投标人法人代表或其授权人必须接受评标委员会的询标，在规定的时间内，对重大关键问题投标人未进行答疑和澄清，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

23.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法人代表或授权代表签署，但不得对投标内容进行实质性修改。此书面文件是投标文件的组成部分。
24. 投标文件的评价
24.1 评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
24.2 评标采用综合评分法的，价格分值由公共资源交易中心工作人员协助经济专家根据公式计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

24.3 公共资源交易中心工作人员和现场监督人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。
24.4 评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：
（1）投标文件的制作（是否按照采购文件要求制作）；
（2）公司状况（企业资质、财务状况、技术力量，交纳税金、社会保障资金情况等）；
（3）所投货物的制造、检验、验收标准；
（4）所投货物的性能、安全、质量、可靠性、完整性。
25．废标条款
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标
26.编制评标报告

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.2评标委员会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的其他建议。

27.确定中标人

27.1采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标人。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

七、公告
28.1中标人确定后，公共资源交易中心将在财政部门指定的媒体和东胜区公共资源交易中心网站、东胜区公共资源交易网网站上发布中标结果公告，中标公告期不得少于七个工作日。中标公告应包括下列内容：

（1）采购人、政府采购中心的名称、地址和联系方式；

（2）招标文件编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）采购项目名称、中标产品的品牌、型号、产地、数量、单价及合同履行日期；

（5）定标日期；

（6）本项目招标公告日期；

（7）评标委员会成员名单；

（8）政府采购监督员名单。

28.2《中标通知书》。中标公告期结束内没有投标人书面质疑的，公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和公共资源交易中心提出询问，采购人和公共资源交易中心应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和公共资源交易中心提出质疑。采购人和公共资源交易中心应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，递交的质疑函务必提供以下信息和内容，且质疑人必须为本次采购活动当事人。否则，可能被视为无效质疑。

（1）质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话、身份证明、法人授权委托书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）质疑的具体事项和理由及合法有效证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确时间。

29.4有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）对中标结果没有实质性影响的质疑；

（3）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过期限提出的质疑。

29.5质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
九、投诉
质疑人对采购人和公共资源交易中心的答复不满意或者采购人和公共资源交易中心未在规定的时间内做出书面答复的，拥有向同级政府采购部门投诉的权利。投诉程序按照财政部《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。
十、签订合同与验收

30.合同的签订
30.1中标供应商应在《中标通知书》收到之日起30天内与采购人协商签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至公共资源交易中心9005室（联系人陈涛，联系电话：0477-8169166 ）存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。
30.2由采购人依据招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等文件确定采购内容，参照政府采购合同模版起草合同书，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，并就采购货物的数量、技术指标（规格型号）、服务条款和交货时间、地点等条款逐项进行审核。
履约验收

 中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购单位应及时组织验收，并填写验收单。验收合格后2个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至公共资源交易中心9005室（联系人陈涛，联系电话：0477-8169166 ）存档。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。 

第三章 商务须知（合同条款）

一、通用条款（签订合同时不再另附）
1.定义
本须知中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给的价格；
（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和相关技术资料及其他材料；
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；
（5）“买方”系指鄂尔多斯东胜医院；
（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。
 2．技术规范
 提供和交付的货物技术规范应与采购文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表相一致。
 3．专利权
 买方在使用卖方提供的货物过程中，卖方承担第三方提出、追究侵犯其专利权、商标权和工业设计权等责任。
 4．包装要求
 4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
 5．装运条件
5.1 卖方应在合同规定的交货期前3天以电话传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和交货日期通知买方。同时卖方应用快递将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和交货日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.2 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6．装运通知
卖方应在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。
7．保险
由卖方以人民币办理按照发票金额100％的“一切险”保险。
8．采购资金支付
详见第四章“项目说明——付款”的规定。
9．技术资料
合同生效后，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图连同设备一道交给买方。
10．质量保证
10.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方并保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。
10.2 按生产厂家的保修规定进行保修，保修期不得低于国家规定年限。产品最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，投标人在投标文件中应详细说明质保期限、保修条件等，质保期内正常使用中出现损坏，由投标人提供免费维修或更换。
10.3 在保修期内，要求投标人在接到用户故障信息后4小时内响应， 24小时内上门服务，并在一天内修复；如不能及时赶到，用户委托其它单位维修，其费用由原供货单位支付。
10.4 在保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标方必须予以更换同品牌、同型号的产品。
10.5 供货方负责免费安装、调试、培训，并提供详细培训计划（在投标文件中列明）
10.6 售后服务承诺：
(1)投标人须对采购设备进行终生维护服务。
(2)定期进行用户回访，及时处理用户意见。
10.7 提供的软件是最先进的，技术含量较高，并提供该软件的升级换代服务。
11.检验
11.1 在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
11.2 买方应会同用户以及专业技术人员对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具验收证书。如发现货物的质量、规格、数量与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔和退货。
12.索赔
12.1 根据合同，卖方对买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1)卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用；
2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格；
3)用符合规格要求的零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所产生的一切直接费用。同时，对更换件相应延长质量保证期。
12.2 如果在买方发出的索赔通知后7天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7天内或买方同意的更长时间内，按照本须知第12.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将重议付款或从卖方交付的履约保证金中扣回索赔金额。
13.迟交货
13.1 卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间交货和提供服务。
13.2 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收罚款或终止合同。
13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
14.违约罚款
14.1除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可以罚款，罚金从货款中扣除，罚金按每周迟交货物或未提供服务交货价的1％计收。但罚金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5％。一周按7天计算。如果达到最高限额，买方将终止此合同。
14.2 上述违约金、罚金尚不能补偿对方损失时，采购人有权向中标人追索实际损失的赔偿金。

   14.3 合同有效期间，中标人如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，采购人对履约保证金有追索权。

15.不可抗力
15.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
15.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
16.税费
16.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。
16.2 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。
16.3 在中国以外地区发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。
17.仲裁
17.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地仲裁机构寻求解决办法。
17.2 仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。
17.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。
17.4 仲裁费用除工商行政管理局另有裁决外由败诉方负担。
17.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。
18.违约终止合同
18.1 在卖方违约且买方利益不受损害的情况下，买方有权向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
18.2 在买方根据上述第18.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。
19.破产终止合同
如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候都以书面通知卖方终止合同，该终止合同将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
20.转让和分包
20.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.2 如投标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中所授给的全部分包合同，但原投标书中或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。
21.售后服务
21.1 售后服务承诺书
21.2 售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)
21.3 售后服务网点情况
21.4 售后服务技术人员及其资质情况
22.验收办法及要求 
22.1 外观检查
（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；
（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等；
（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据；
（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业、企业标准、进行外观检查；
22.2 数量验收
（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对；
（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等；
（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等；
（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量；
    22.3 质量验收
    （1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机；
    （2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)；
（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修；
（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件；
（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题；
    （6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等；
（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。
22.4 验收确认
货到安装调试、培训完成及预验收后，采购单位安排货物最终验收时间，由采购单位负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收并签署验收报告。
23.适用法律
买卖双方签订的合同应按中华人民共和国的法律进行解释。
24.合同生效及其他
24.1 合同应在双方签字并在买方收到卖方提供的履约保证金后即开始生效。
24.2 合同以简体中文形式，经采购单位和供应商法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。
24.3本合同一式5份，由采购单位两份，财政部门政府采购监管机构、采购代理机构、供应商各执一份。
24.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。
履约保证金

    分期付款项目不收履约保证金。

二、专用条款

专用条款是通用条款的补充和完善，专用条款的具体内容将以招标文件为原则，在开标后由中标人与采购人协商确定。主要内容应包括：
1.质量保证；
2.售后服务要求和约束机制；
3.保修协议；
4.其他与招标文件不矛盾，但需双方进一步明确的问题。
第四章 招标内容与技术要求
一、项目说明

1.项目基本情况：本项目分为三包，预算金额：第一包295.21万元，第二包205.6万元，第三包77.2万元。

2.交货期：到货期详见各包要求，到货后7日内安装调试完成。
    3.安装和交货地点：采购人指定的交付地点。

4.付款：

    4.1付款单位：国库集中支付。

    4.2付款方式：合同签订后首付45%；验收安装运行合格后付50%；一年后无故障运行后付清剩余5%。
二、技术参数与配置要求
	分包
	序号
	内容
	数量（台）

	第一包
	1
	脉动真空灭菌器
	2台

	
	2
	快速式全自动清洗消毒器
	1台

	
	3
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	1台

	
	4
	医用清洗机
	1台

	
	5
	内镜清洗工作站
	1台

	
	6
	医用干燥柜
	1台

	
	7
	水处理系统
	1台

	
	8
	蒸汽发生器
	3台

	
	9
	超声波清洗机
	1台

	
	10
	仓储物流系统
	两槽污物清洗槽
	2台

	
	
	
	辅料打包台
	2台

	
	
	
	器械打包台
	2台

	
	
	
	密封下送车
	2台

	
	
	
	清洗工作台
	2台

	
	
	
	高压水枪
	3套

	
	
	
	压空气压缩机
	4台

	
	
	
	平板货架
	1台

	
	
	
	器械储存柜
	1台

	
	
	
	辅料储存柜
	1台

	
	
	
	双头台式洗眼器
	1台

	
	
	
	快速生物培养箱
	1台

	
	
	
	污物接收台
	2个

	
	
	
	器械检查放大镜
	2个

	
	
	
	双列立式网框储存架
	2个

	
	
	
	标准篮筐
	80个

	
	
	
	组合式货架
	4台


第一部分：脉动真空灭菌器


技术参数：







数量：2台


★容积：≥1500L









★主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象，能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命，灭菌器整体重量更轻。

材质：内壳不锈钢,≥6mm，夹套不锈钢≥6mm。其中内壳、夹套均为316L

















★使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环。

夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个。














门数量：双门









材质：门板厚度≥10mm，门板、加强筋均为不锈钢。

结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个





动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成。安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。
双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。









门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全







管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接







泵：单级直连式水环真空泵








阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在0.05~0.3MPa









★降噪系统：节水降噪装置







换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长


网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。

    通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）

工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 "







        

辅助功能： 拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取。

通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                     

喷墨打印机记录：设备配置的监控电脑将程序运行中参数永久保存，并通过外置喷墨打印机随时打印记录；            

记录内容
"灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上。                                                                                                          

报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。                                                                                                                                                                                        

电子数据：程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。  权限管理
"操作员：具有设备操作相关权限；                                                                                                                 

工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限；                                                                                                  

管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限。                                                                       

安全保护
"超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；                

门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。







程序名称
织物、器械、液体、自定义一、自定义二、BD、泄露测试和预热程序。









程序运行时间
标准循环≦55分钟。








脉动次数
3次，0～99次可设。









灭菌温度
121℃和134℃，105～138℃可设。






灭菌时间
121℃  20分钟，134℃  5分钟，0～166分钟39秒可设。 

干燥时间
8分钟和10分钟，0～166分钟39秒可设。




物品装载方式：
标配消毒车搬运车装载






材质：消毒车为SUS304，搬运车为SU304。


第二部分：快速式全自动清洗消毒器

技术参数：
数量：1台
容积≥520L

材质≥1.5mm厚304不锈钢拉丝板

清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量

开门方式：自动下开门

通道类型：双门通道型、双门可实现互锁

门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热

门障碍：关门遇障碍可自动返回

密封方式：门采用气动密封，安全可靠。
快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计

干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统

核心配件：循环泵、气动阀、计量泵。
计量泵：≥2个

循环泵:循环泵，不锈钢泵体，流量最大≥900L/分钟。
阀门:气动阀，口径可达2寸、性能可靠

空气过滤器:H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

流程控制:预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

记录方式:可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。

安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

程序：≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

运行时间
≤35分钟

节能：水耗量≤35L/步

最大装载量：≥15个标准器械托盘480*250*50（五层清洗架）

加热方式：蒸汽加热

标准配置：主机1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘12个；
第三部分：过氧化氢低温等离子灭菌器


技术参数：

数量：1台
总容积：≥135L 

有效使用容积：
≥110L 

腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

电极网材质：铝合金材料5052,钣金成型，厚度≥2mm。

门数量：
≥1

材质：采用优质铝材5052，厚度≥20mm。

门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。

防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。

门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。

抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。

管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接

过氧化氢加注方式
采用卡匣式加注。
胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

胶囊灌装量≤2.2ml，误差＜1%；  

加注控制阀门：采用进口电磁阀。

过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。
压力传感器数量
产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

★灭菌内室压力传感器：测量范围0~2700Pa，精度0.25% 
具有器械提前真空干燥功能。
打印机:采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。

显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。

打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息；
程序数量：设有全循环、快速循环和双卡匣循环三种程序，其中双卡匣循环程序利用之前剩下的单胶囊卡匣，避免浪费。

程序运行时间:
全循环≤50分钟；快速循环≤26分钟。

倒计时显示:具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高

外形尺寸小，可通过绝大多数医院手术室门，安装、操作简便。
第四部分：医用清洗机
技术参数：
数量：1台
容积:≥150L

有效容积:≥100L

材质要求,外罩：克虏伯拉丝板。

清洗舱：优质316Ti不锈钢，5mm，镜面。

密封门：优质304不锈钢

舱体保温：≥12mm橡塑海绵

密封门密封方式:压缩气主动密封方式

门数量：双门

开门形式:升降门

带门障碍开关，遇障碍自动返回"

工作压力:-0.1~0  Mpa

内室温度:10℃~100℃

 机器原理:负压清洗+超声清洗，高温消毒，负压干燥

使用寿命：≥10年或15000次循环

性能要求
管腔类器械，手术器械，麻醉器械，牙科手机等物品的清洗、消毒和干燥

消毒程序：蒸汽消毒、热水消毒可选

运行周期：≤55分钟

接头数量：负压清洗，无需常规的接头附件

传感器：压力变送器，温度探头，指针式压力表，液位探针，位置检测开关

真空泵：进口真空泵
气动阀：进口气动阀

循环泵：优质不锈钢循环泵

电磁阀：进口电磁阀

产品附件
：3个格栅：316不锈钢6个托盘：316不锈钢（580mm*270mm*60mm)器械托盘

液位自调节：根据放置托盘的数量自动调节各耗材的进给量


流程控制：清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值

显示屏：8寸触摸屏

门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。

电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

真空泵空转保护：真空泵水箱没水时，真空泵无法启动工作。

真空泵超时保护：防止真空泵一直工作，造成泵的损害。
第五部分：内镜清洗工作站

技术参数：

数量：1套
材质要求：采用高分子复合材料，整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。            　　    



清洗槽形状要求：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒；

干燥台形状要求：
干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧；’


功能背板形状要求：板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；

浸泡槽盖材质要求
采用透明亚克力并配有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。






柜体形状要求：
采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度；





支架材质要求：
选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形






柜门材质要求：
采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。柜体底板材质要求：
柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

排水管路要求：
所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。


第六部分：医用干燥柜
技术参数：

数量：1台
外观要求：整体全不锈钢拉丝外罩外观，整洁易于清理。


材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板焊接成型，具有优越的热传导性，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。


具有真空干燥功能；



舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；700mm超长舱体深度，更适合较长硬镜类负载的干燥。

加热方式：柜体壁面加热方式，采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀；









密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。






门胶条要求：门胶条采用白色医用硅橡胶模压而成。




门密封要求：钢化玻璃密封，高透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况。






门锁装置：电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。













控制阀：质量稳定、寿命长。

过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。






控制器要求：控制系统采用7寸彩色触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能，内置大于等于10套程序，大于等于4套默认程序，用户可根据需求自行调节参数，流程直观，操作方便。


第七部分：水处理系统
技术参数：

数量：1套
产水量：≥1000L/h/套（25℃）


水利用率：≥60%


脱盐率：≥ 99%


产水水质
处理方式：单级反渗透



纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）


反渗透系统：处理方式：单级反渗透。


★设备防尘，整体机柜式,PLC全自动控制，液晶触摸屏显示。
膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜产水量为≥ 0.25m³/h/支

膜元件数量：≥4根/套

纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成


纯水泵要求：流量≥2m³/h、扬程≥30m

水箱：容积≥1000L,材质为不锈钢，佩带呼吸器、液位装置供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护

第八部分：蒸汽发生器
技术参数：

数量：3台
★电热管功率：≥60Kw


额定蒸发量：≥80 Kg/h


★功能要求具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动和过电流自动保护等控制功能


筒体材质：锅炉专用碳钢板


工作压力：0~0.70 MPa


第九部分：超声波清洗机
技术参数：

数量：1台
容积：≥80L

材质：≥2.0mm厚304不锈钢镜面板

开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力

密封方式：硅橡胶胶条压紧密封

快速管路设计
U型排水管路含进口排水泵，排水时间《=4min

核心配件：循环泵、风机、进水电磁阀、计量泵；

计量泵：≥1个

阀门：电磁阀，口径大、性能可靠

温度指示器
数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。

安全保护
水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；

加热方式
电加热

第十部分：仓储物流系统
技术参数：

两槽污物清洗槽：数量2台，304不锈钢，双槽+沥水台结构，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边，美观耐用，台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上，双鹅颈型水龙头，冷、热水接口，可自由调节流量和水温，品牌落水器，水槽下方采用柜体结构，方便维修，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。                      

辅料打包台：数量2台，201不锈钢材质，桌面内嵌式检查灯，可检查出包布的微小破损，日光灯电源由前后两个开关实行双控、控制方便，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。

器械打包台：数量2台，201不锈钢材质，台面上部应有双层搁板，用于放置物品，节约空间，打包台双面使用，搁板下部带节能照明灯，立柱上带有电源插座，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。

密封下送车:数量2台，201不锈钢材质,单面开门，车门可旋转270°，节约空间，带有弹簧拉手固定门，适合狭小的空间使用,内置搁板，高度可根据需求调节，用于运输不同大小物品,底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥125mm，方便移动,采用MS828连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。

清洗工作台：数量2台，201不锈钢，台面前后边角大圆弧过渡，圆弧角度≥R20，美观且易于清理，底部带φ100丝杆脚轮，方便移动。

高压气枪：数量3套，枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

压空气压缩机：数量4台，无油静音型，产气量≥60L/min

平板货架：数量1台，201不锈钢材质，五层平板式搁板，承重大，层间距≥380mm，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。

器械储存柜：数量1台，201不锈钢材质，内置多层搁板，使用者可根据需求，调节搁板间距，以便于存放不同规格器械，柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察。

辅料储存柜：数量1台，201不锈钢材质，带有四层隔板，四个门，外开门，柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察，存储容量大，也可作为库房储柜。

双头台式洗眼器
：数量1台，主体采用加厚铜质材料，涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛，防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净，水流锁定开关，水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用，控水阀采用止逆阀，其阀门可自动关闭；

快速生物培养箱：数量1台，用于生物指示剂的监测，培养温度56℃，培养时间≤1小时。
污物接收台：数量2台201不锈钢，台面前后边角大圆弧过渡，圆弧角度≥R20，美观且易于清理，底部带一层搁板，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。

器械检查放大镜：数量2台，用于器械清洗后的检查，带光源，放大倍数：≥5
双列立式网框储存架： 数量2台，201不锈钢材质，立式网筐存储结构、易于通风，双侧使用，可寸放40只535x380x195标准篮筐。
标准篮筐：数量80个，全304不锈钢，用于清洁物品的存放，≥535*380*195。

组合式货架：数量4台，表面抗菌涂层，四层，间距可根据实际使用情况任意调节，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。

    第一包技术服务要求：
  1、提供与所供医疗设备同型号的整机注册证(复印件加盖公章）；

 2、 成交供应商应负责设备的调试、安装、培训及售后服务；

    ★3、售后服务：售后方工程师必须对设备使用方的设备问题在24小时内予以解决答复；
    4、设备验收合格后，整机保修期为一年。保修期内，服务应及时有效；
    ★5、第一包医疗设备，第一部分到第九部分主要产品必须为同一制造商，以方便采购人的日常维护管理及售后服务。
    第一包包装及运输要求：要求产品应妥善包装，符合国家要求。

    第一包交货地点：采购人指定地点。

    ★第一包交付期：合同签订后15个工作日。

    注：第一包以上文件中标注“★”号的为主要技术指标，投标供应商必须完全响应，如不响应视为无效投标。
    第二包：医疗设备
	分包
	序号
	内容
	数量

	第二包
	1
	低温等离子灭菌器
	1台

	
	2
	全自动烘干机
	2台

	
	3
	大功率全自动洗衣机
	3台

	
	4
	自动折叠机
	1台

	
	5
	高端显微镜
	1台

	
	6
	电动调节手术床（脑外科专用）
	1台

	
	7
	中档病床
	200张

	
	8
	手术室对接车
	2台

	
	9
	手术器械车
	8台

	
	10
	手术敷料包布
	2200件


第一部分：低温等离子灭菌器


技术参数：







1、灭菌方法：过氧化氢低温等离子体灭菌技术。

2、灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。灭菌剂量（定量）：8ML过氧化氢（每循环定量4ML）。封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合远途运输。

3、注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式（非卡匣式）。

4、灭菌周期：时间40分钟—65分钟（每种操作模式必须定时）。

5、灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强）

6、每种选择模式均为双循环模式

7、操作界面：全中文显示。

8、灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

9、灭菌循环温度： 45℃±5℃。

10、灭菌腔为圆形腔体，腔体容积≥100L，有效使用容积≥80L。

11、显示灭菌时间：倒计时。

12、灭菌记录：设备具有自动USB储存灭菌记录功能。电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。

13、生物检测：提供中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）和嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）灭菌效果的检测报告。

14、监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。灭菌剂剩余量监测功能，可以在灭菌剂用尽前提醒客户灭菌剂剩余量； 灭菌剂质保期检测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的质保期进行监测，确保灭菌剂安全使用。 

15、报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警。

16、灭菌舱门：非触碰式自动感应门。门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。

17、灭菌性能：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。

18、提供化学指示物（指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）检测报告。
第二部分：全自动烘干机
技术参数

经脱水                              ≥100

转筒尺寸（mm）                     Ф1320*1100

转筒转速（r/min）                    ≥25

蒸汽压力（mpa）                     0.4-0.6

主电机功率（kw）                    ≥2.0

风机功率（kw）                      ≥1.0

配置要求：

1、电脑板         1只

2、温控探头       1只

3、电机           1只

4、抽风机         1只
第三部分：大功率全自动洗衣机


（一）技术参数

额定容量（干物）kg                 ≥90

最大电机功率KW                     7.5变频4级电机

高速脱水转速rpm                    ≥650

蒸汽压力mpa                        0.4-0.6

自来水压力mpa                      0.2-0.4

压缩空气压力mpa                    0.5-0.6

每车耗水量kg                       1800

压缩空气流量m3/m                   0.036

（二）配置要求：

1、电脑板         1只

2、温控探头       1只

3、电机           1只

4、抽风机         1只
第四部分：自动折叠机

技术参数

1、最大折叠宽度（mm）3000

2、折叠长度范围（mm）1000-4000

3、主输送带线速（m/min）5-30

4、工作能力（床单）450条/h

(二)配置要求：

1.变频器               1台

2.电机                 1台

3.气缸                 1台

4.减压阀               7套

5.变压器               1只

6.变频电机             1台

7.减速机               1台

8.普通电机             2台
第五部分：高端显微镜
技术参数 

1、研究级正置显微镜

2、研究级正置显微镜，可作明场的观察

3、光学系统：UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

4、观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视野数26.5倾角为30°

5、 照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

6、 物镜：平场消色差物镜

   4X （N.A. 0.1，W.D. 18.5）

   10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

   20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

   40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

   100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil）

7、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

8、 目镜：10X宽视野目镜，视野数为26.5；
9、物镜转换器：6孔DIC专用物镜转换器
10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

11、显微图像分析系统：

12、硬件配置参数:显微成像专用摄像头
13、图像传感器：APTINA MT9J001

14、扫描模式：Progressive

15、最高分辨率：3584 x 2748 (Approx. 10,000,000 Pixels)

16、传感器尺寸：1/2.3英寸 (6.119mm(H) x 4.589mm(V), 

    Diagonal 7.649mm)

17、像素尺寸：1.67μm x 1.67μm

18、灵敏度：0.31v/lux-sec(550nm)

19、动态范围：65.2dB

20、模数转换：10-bit, 8-Bit R.G.B to PC

21、信噪比：34dB

22、光谱响应：400-650nm (with IR-filter)

23、视频模式：1.9fps @3488 x 2616, 8fps @1744 x 1308, 

    27fps @872 x 654

24、像素叠加： 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4

25、普通曝光能力： 0.38~2000ms, ROI Auto & Manual

26、超长曝光能力： N/A

27、软件接口：DirectShow , Twain

28、专业显微图像软件

29、对相机进行全面的操控与设置

30、实时预览相机采集的动态画面

(二)配置要求：
1.  显微镜主机                                   1套

2. 透射明场照明系统                              1套

3.平场消色差物镜4X、10X、20X、40X、100X         1套

4.卤素灯泡，12V100W                              2个

5.显微图像分析系统                               1套

6. 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

第六部分：电动调节手术床（脑外科专用）
（一）技术参数

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车 5个主要动作组，由 5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 

2.手术床配有充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能。 

3.具有手持有线控制器和立柱应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 

4.手术床承重≥250kg。 

5.手术床台面框架和立柱采用不锈钢制成，基座外壳采用玻璃钢制成。 

6.手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 

7.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件，可在+20°/-90°范围内任意上下折；头板和腿板可前后互换。 

8.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 

9.具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

10.技术参数：

10.1手术床长度≥2060 mm

10.2手术床宽度≥520 mm

10.3床面高度可调范围：600 mm /950 mm

10.4台面前后倾角度：±25°

10.5台面左右倾角度：±20°

10.6背板折转角度：+80°/-40°

10.7腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

10.8头板折转角度：+45°/-90°

质保期≥12个月

(二)配置要求：
1.电动手术床主床, 配床垫 

2.头板 

3.分体式腿板 

4.背板 

5.臀板 

6.台柱应急控制面板，有线遥控器 

7.托手架一对 

8.麻醉屏架 

9.头托（含头架适配器）一套

第七部分：中档病床
技术参数：

1、床头床尾：ABS注塑成型。四角带防撞护角，床头膜颜色可选。

2、床架采用碳钢矩形型材。

3、床面采用冷轧钢板一次冲压成型，板材厚度≥1.2mm,带透气孔。

4、摇把：ABS折叠摇把。

5、功能：背部0－75°±5°，腿部0－40°±5°。

6、摇把采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，并具有ABS防尘罩。

7、护栏：倾倒式折叠护栏，电泳铝合金横梁，表面硬化处理，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺。底座采用钢制管材，护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥400mm。

8、床头、床尾带有床头卡，床头与床体的连接带锁扣装置。

9、床体预留输液架孔。两侧各有一个引流挂钩。

10、碳钢表面处理：除油、酸洗、二度磷化处理，静电粉末喷涂。

11、配四只聚氨酯耐磨静音脚轮，内镶轴承，单独制动。直径：≥125mm。

12、配不锈钢伸缩式输液架1根，1张配套床垫。

13、ABS床头柜1个：规格：约475×470×755mm ，整体ABS材质注塑成型；配餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂勾；此产品内配有隔板，贮物空间大。
第八部分：手术室对接车

技术参数：

1、整车包括两车体和ABS硬塑板面的担架组合而成，主要结构采用铝材。

2、担架有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于60°，左右两侧ABS材质大护栏有阻尼装置，移动轮采用橡塑静音轮，在轨道上平稳移动，配有不锈钢四爪伸缩式输液杆。

3、对接轨道采用合金铝型材。

4、两单车升降行程在≥0～330mm中间任意范围手动控制丝杠升降调节，两车达到同一高度使担架平稳滑移，进行对接过程，床架滑移至另一车体上，可自动锁紧，并设有保险装置。

5、丝杠具有双丝挤压一次成型的双向限位装置。

6、两车体底盘采用铝材一次压铸成形。

7、移动装置均带有同步刹车系统，并带有定向装置，移动时使用此轮可利于掌握方向。

8、规格：约3650×640×640/970mm

第九部分：手术器械车
技术参数：

1.尺寸：约 950×500×800㎜。 

2.功能：上下两层，有围栏，两侧有扶手。 

3.材质：车台面采用 SUS304不锈钢材质，厚度为≥1.0mm，不锈钢管φ25.4×1.2mm和φ19×1.0㎜。 

4.脚轮为φ100㎜万向轮，轮体材质为高强度合金铝。 

5.质保期≥12个月

第十部分：手术室敷料包
技术参数：

1.规格： 

1.1手术治疗巾： 60cm×40cm（200块） 

1.2手术中单：1.5m×1.2m，双层（200块）

1.3大孔巾：双层（100块）

1.4全包围式手术衣：大（50）、中（200）、小号（50）

1.5刷手衣：大（150）、中（300）、小号（150）

1.6包布：1.5m×1.5m（200块）、1.1m×1.1m（200块）、90cm×90cm（200块）、75cm×75cm（200块） 

2.面料：墨绿棉纱卡 

3.密度：C21*21 108*58 

4.质保期≥12个月

5.用于手术室，符合国家感控要求
    第二包技术服务要求：
  1、提供与所供医疗设备同型号的整机注册证(复印件加盖公章）；

 2、 成交供应商应负责设备的调试、安装、培训及售后服务；

    ★ 3、售后服务：售后方工程师必须对设备使用方的设备问题在24小时内予以解决答复。
    4、设备验收合格后，整机保修期为一年。保修期内，服务应及时有效。
    第二包包装及运输要求：要求产品应妥善包装，符合国家要求。

    第二包交货地点：采购人指定地点。

    第二包交付期：合同签订后15个工作日。

    注：第二包以上文件中标注“★”号的为主要技术指标，投标供应商必须完全响应，如不响应视为无效投标。
	分包
	序号
	内容
	数量

	第三包
	1
	医用被褥
	600套

	
	2
	窗帘
	11000米


第一部分：医用被褥


   技术参数:







 1、布料：白色缎条高密度纯棉布（缩水范围为每米5—8cm以内）

 2、被罩：2.5*1.7m（成品）

 3、床单：2.5*1.8m（成品）

 4、枕套：外套大小为：48cm*37cm(成品）

              内套大小为：45cm*34cm(成品）

 5、被子、褥子其棉花各为2公斤。

 6、枕头内容物必须脱水荞麦皮2公斤。

 7、封口为布条。


第二部分：窗帘

    技术参数:
  1、色调柔和，面料质量保证，必须是环保认证后产品。

  2、包括所有的附加辅料（轨道、挂钩等）及安装到位。

  3、符合医院要求规范。

  4、招标确认面料后，颜色在合同签订时依据不同需求确认。
    第三包技术服务要求：
   1、成交供应商应负责产品的安装、培训及售后服务；

     2、售后服务：中标企业负责将设备送至买方指定收货地址，交货时同时应提供产品的相关有效检验文件
    第三包包装及运输要求：要求产品应妥善包装，符合国家要求。

    第三包交货地点：采购人指定地点。

    第三包交付期：合同签订后20个工作日。

    特别说明：以上各项需求和指标为该项目的最低要求，如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，如有遗漏，投标方应做补充，否则在中标后应免费提供满足系统功能的所有设备，投标方所提供产品的参数应不低于所要求指标。

第五章 投标人资质证明及有关文件要求
投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按鄂尔多斯市政府采购中心《对投标供应商提供虚假材料的处罚规定》予以相应处罚。资质证明文件应包括：
一、投标人的资格证明文件
1.投标人经年检的营业执照副本；
2.税务登记证副本（国、地）；
3.企业组织机构代码证；

4.委托代表投标时的法人代表授权书（原件）；

5.投标企业有近一年内纳税证明（以税务机关提供的纳税凭证为准）和为企业员工缴纳社保资金的凭证；
6.与投标产品型号及技术参数相关的佐证文件，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书等；

7.属于节能产品强制采购的，须提供投标产品型号属于《节能产品政府采购清单》范围的证明材料；

8.供应商须在投标文件中提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明（在有效期范围内）；

9.投标供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（投第一包和第二包供应商提供）；

10.提供与所供医疗设备同型号的整机注册证（投第一包和第二包供应商提供）。
以上文件资料除文件中要求提供原件的以外，均提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期失效的，均为无效竞标。

二、投标人的资信文件及企业介绍
1.投标人情况介绍，包括生产、办公场所、机构设置、技术力量、技术装备、服务能力、管理制度建设等；

2.供应商是法人的审查会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明(供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明)；

3.能够真实反映3年来投标企业同类或相似项目业绩的有效证明材料，如中标通知书或服务合同等，签章必须清晰，附清单；
4.行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；

5.近三年来在生产经营活动中无重大违法记录的声明材料；
6.其他有利于投标的投标人的证明文件。
三、投标货物其它相关证明及资料

1.货物制造、检验、验收执行的标准；

2.产品获奖证书；

3．产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

4．《环境标志清单产品政府采购清单》的证明材料。

5．货物清单，包括投标产品的型号、规格及主要技术参数； 

7．与投标产品质量性能和性能有关的技术及技术装备、工艺流程及新材料应用情况的说明或相关材料；

8．投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上二、三部分文件资料除要求提供原件的以外，其它均要求提供复印件并加盖投标人公章，除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考，未提供或提供的资料不全，有可能影响投标人的得分。

第六章 评标原则和方法

一、评标原则：
（一）为了做好本次项目的招标、评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，本着公开、公平、公正、择优的原则，制定评标办法。

（二）评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评出预中标人。

二、评标办法：
（一）本次招标采用百分制综合评分法进行评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商。

（二）本次评标内容各部分依据如下原则评定。
初步评审一览表：

	形式性审查标准
	投标函及法人授权委托书
	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	开标一览表
	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	投标文件规范性、符合性
	投标文件的正本和副本应采用胶粘方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页；投标文件封装（份数、装订、格式、文字、目录、页码等）符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响。

	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.供应商是法人的审查会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。
2.供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.2016年5月至开标当日的任意一个月缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据。
2.2016年5月至开标当日的任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）
依法免税和无需缴纳社会保险的提供相关主管部门出具的证明。

	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	经营范围符合采购需求

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	审查（20 13 年至20 16年）投标人书面声明函。

	
	检察机关出具的无行贿犯罪记录证明
	审查有效的《检查机关行贿犯罪查询结果告知函》。

	
	资格要求
	投标供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，（投第一包和第二包供应商提供）

	
	其他要求
	有招标文件规定的和其他法律法规规定的其它无效投标条款。

	响应性评审标准
	主要商务条款
	满足招标文件关于交货时间和付款方式要求。

	
	投标保证金递交情况
	满足招标文件关于投标保证金的缴纳要求。

	
	投标报价
	不高于采购预算、不缺项漏项。

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	备注
	新注册成立的企业如无以上相关证明材料可提供相关主管部门出具的证明。（税务和社保）


注：以上内容凡有一项不合格者，视为未通过初步审查，按无效投标处理。
详细评审一览表：
	评审因素
	评分标准

	分值构成
	1.报价得分40分

2.商务部分25分

3.技术部分35分

	投标报价
	评标基准价确定方法
	满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。

	
	投标报价得分

（40分）
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100

	商务部分
	投标人财务状况

（2.5分）
	根据上一年度审计报告的资产负债率比例、营利情况等财务状况进行横向对比，（以财务审计报告为准）

1.良好的得2.5分；

2.较好的得1.5分；

3.一般的得0.5分。

	
	投标人基本资质

（2.5分）
	产品生产（或经销）企业具有且提供：（最高得1分）

1.质量管理体系认证得0.5分；

2.环境保护管理体系认证得0.5分。

	
	
	投标企业具有且提供：（最高得1.5分）

1.工商部门颁发的重合同守信用认证得0.5分；

2.AAA级信用等级认证得0.5分；

3.为高新技术企业得0.5分。

	
	信誉

（0.5分）
	提供银行资信证明原件的得0.5分，未提供不得分

	
	业绩

（6分）
	根据投标企业2014至开标截止时间，承担过同类业绩做出评价，以单项中标通知书（附清单）或销售合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分。

1.单项合同金额 ≥100万元，每有一项得1.5分；

2. 50万元≤单项合同金额＜100万元，每有一项得1分；

3. 50万以下不计分。

类似业绩是指：根据每包所采购设备提供类似业绩。

	
	质量保证期限

（2分）
	质保期限最长得2分；将投标人承诺的质保期限按年限分档，依次按（1/分档数）递减。

	
	售后服务承诺

（5分）
	提供产品制造商或国内总代理商针对本项目出具的售后服务承诺函和产品质量保证函得5分

提供经销商针对本项目的售后服务承诺函和产品质量保证函得2分

未提供售后服务承诺的得0分

	
	服务响应时间

（1分）
	服务响应时间最短得1分；将投标人承诺的服务响应时间按响应时间分档，依次按（1/分档数）递减。

	
	本地化服务措施

（1分）
	1.投标人在本地有固定的常设服务机构，有常住的技术服务人员，本地化服务措施方便、完备；（1分）需提供房产证明或房屋租赁合同及技术人员名单及固定的联系电话（在本地注册的公司不需提供）；

2.投标人与当地公司有服务协议，本地化服务较方便；（0.5分）需提供双方签订的协议；

3.投标人在投标文件中承诺在本地建立售后服务机构；（0.2分）

4.缺项0分。

	
	投标文件的制作

（1分）
	1.投标文件编制完成、格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分。

2.投标文件内容前后矛盾、相关资料复印件模糊不清、编排混乱的，不得分。

	
	安装调试、培训方案

（2分）
	根据投标企业的安装调试、培训方案是否详尽、合理、完备

1.优，2分；

2.良，1分；

未提供不得分。

	
	售后服务体系、售后承诺

（1.5分）
	1.有详细、周到的服务方案及响应机制；（1.5分）

2.服务方案较详细，有响应机制；（1分）

3.缺项0分。

	技术部分
	投标产品的技术参数响应程度

（17分）
	1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（15-17分）

2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（11-14分）

3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（7-10分）

4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（5分）

	
	投标产品的性能要求响应程度

（8分）
	1.投标产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求。(7-8分)

2.投标产品的性能响应招标文件要求，主要的性能满足招标文件要求。（5-6分）

3.投标产品的性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求。（3分）

	
	投标产品的整体质量状况等（6分）
	投标产品整体质量状况，包括选材用料、部件配置与技术水平等

1.优，5-6分；

2.良，4-3分；

3.一般，2分。

	
	投标产品的工装设备状况、生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（2分）
	投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程先进，产品技术可靠、稳定。

1.优，2分；

2.一般，1分。

	
	投标产品节能环保、可操作性、可维护性等方面的性能指标状况（2分）
	投标产品的技术支持力度，服务方案备，备品、配件齐全、充分，有应急维护方案及培训计划。

1.优，2分；

2.一般，1分。


（三）评标委员会依据评分标准（具体分值的划分）对投标企业进行评分，按得分从高到低排序，排名第一的可直接确定为预中标供应商，或按顺序向采购人提出授标意见。
第七章 投标文件格式与要求
格式一：

                  投标文件封面
投 标 文 件
招标编号:

项目名称:
投标人:

投标人地址:

联系电话:

                年   月   日
格式二： 

投标文件目录
一.投标承诺书…………………………………………………………（ ）
二.法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）
三.开标一览表…………………………………………………………（ ）
四.投标货物分项报价明细表…………………………………………（ ）
五.技术规格响应表……………………………………………………（ ）
六.投标货物配置明细表  ……………………………………………（ ）
七.商务规格响应表……………………………………………………（ ）
八.项目安装方案和进度………………………………………………（ ）
九.售后服务承诺及方案………………………………………………（ ）
十.年度财务审计报告…………………………………………………（ ）
十一.缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据……………………（ ）
十二.缴纳社会保险的凭据……………………………………………（ ）
十三.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函…（ ）
十四.各类证明材料……………………………………………………（ ）
格式三：
 投标承诺书
鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心： 
1.按照已收到的项目编号为的采购项目招标文件要求，经我公司认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。
2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后_______日内交货完毕，在________日后项目交付使用。
    3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。
4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。
5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。
6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。
投标人名称：
详细地址：                        邮政编码：
电    话：        传    真：      电子函件：
投标人开户银行：                  账号/行号：
投标人法人签字：
投标人法人授权代表签字：
投标人名称(公章)：
年  月  日
格式四：
 法定代表人授权委托书
兹委派我单位（姓名）参加贵单位组织的 采购招标活动（项目编号：            ），委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。
本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
委托代理人无转委权。
特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字）
                                        年   月   日

格式五：

开标一览表
投标人名称（加盖公章）
项目名称、包号：                          项目编号：
	名  称
	投标总报价
	交货

（工）期
	售后服务网点
	质保期

	
	大写：
	
	
	

	
	小写：
	
	
	

	备  注
	


说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2．价格应按照“投标须知”的要求报价。
3．此表除在投标文件中体现外，还要将另一份完全相同的本表与优惠声明（如有的话）密封装在一个信封中，单独递交，作为唱标之用。
4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。
5.优惠承诺属于服务评审内容，不作为投标报价打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。
法定代表人或法人授权代表（签字）：
                                          年   月   日

格式六：
  投标货物分项报价明细表
分包名称及包号：
	序号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


说明：
1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应列出。
2．有关货物的技术参数和配置情况需在“投标货物配置明细表”中表述。
3．价格为按照招标文件投标须知有关要求的货物总价。

格式七：
  技 术 规 格 响 应 表
分包名称及包号：
	编号
	货物名称
	招标文件要求
技术参数、性能指标
	投标人提供 
技术参数、性能指标
	响应
程度
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求的参数，为无效投标。 
格式八：
  投标货物配置明细表
	编号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	主要技术参数/指标
	生产厂家及产地
	整机国际知名品牌/散件组装
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：此表应根据分项报价明细表中型号分别填写一份，应包含但不仅限于以上所有项目，包括所有配套设备，必须详尽。
格式九：
商务规格响应表
	序号
	招标文件商务
要求的项目
	投标人响应的
商务项目
	响应程度
	说 明

	1
	交货期
	
	
	

	2
	付款条件
	
	
	

	3
	质量保证条款
	
	
	

	4
	完工期
	
	
	

	5
	其他
	
	
	


格式十：
项目安装方案和进度
（一）严格按照技术规范要求制定切实可行的安装方案，要建立质量保证体制，在保证进度的前提下，确保安装质量。
   （二）投标人应提交初步的安装进度表，说明按招标文件要求对各供货点进行安装的各个关键日期。

    （三）初步安装进度表可采用横道图，或关键线路网络图表示，说明各供货点计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

（四）安装进度应与安装方案和组织设计相适应。
格式十一：
  售后服务承诺及方案
（一）售后服务承诺
1.在年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

2.质保期过后年内，投标人将继续为 （货物名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3.质保期过后年内，投标人将继续为 （货物名称） 提供维修服务，除收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

4．投标人在接到用户维修通知后小时内响应，个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。 
6.免费安装调试、人员培训、技术支持。
7.定期进行用户回访，及时处理用户意见。
8.所有软件终身免费升级。
（二）技术培训
1.免费培训内容：
2.培训日期及地点：
（三）售后服务机构和服务体系
1. 生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话
2.本地化售后服务措施网点分布、机构名称、联系人、联系电话。
3. 售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话
4. 售后服务人员及技术职称情况。
注：投标人应提供售后服务承诺及方案不少于以上内容，否则有可能影响投标人的得分。
格式十二：

      年度财务审计报告
格式十三：
缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据
    2016年5月至开标当日的任意一个月缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据。
格式十四：
缴纳社会保险的凭据
2016年5月至开标当日的任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）。
格式十五：
近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
致：  （采购单位）   
我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。
            投标人名称（公章）：
            法定代表或其授权人（签字）：
            日    期：
格式十六：
各类证明材
详见第五章要求






法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）


正反面











委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）


正反面














