鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心

竞争性谈判文件

项目名称：鄂托克前旗二道川幼儿园采购办公设备及监控设备项目

项目编号：CG2018HTP1053

2018年6月19日

目   录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 合同与验收	17

第四章 谈判内容与技术要求	20

第五章 供应商资格证明及相关文件要求	24

第六章 谈判程序及方法	25

第七章 响应文件格式与要求	29

第八章 温馨提示	57

# 第一章 采购公告

鄂托克前旗二道川幼儿园采购办公设备及监控设备项目竞争性谈判公告

鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心受鄂托克前旗二道川幼儿园委托，采用竞争性谈判方式采购办公设备及监控设备项目。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：鄂托克前旗二道川幼儿园采购办公设备及监控设备项目

批准文件编号：鄂前采管字[2018]00156号

谈判文件编号：CG2018HTP1053

- 内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 工程名称 | 数量 | 采购需求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公设备 | 1 | 详见招标文件 | 440992 |
| 2 | 监控设备 | 1 | 详见招标文件 | 117440 |
| 合计 |  |  | 558432.00 |  |

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商须在响应文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

3第一包：投标人须提供所投产品（家具类）的《中国环境标志产品认证证书》（投标人是生产厂家的须提供原件，是经销商的须提供复印件加盖投标人的公章）；第二包：投标人须提供公安机关或安防协会颁发的《安防资质》；

4.本项目不接受联合体投标。

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年6月19日起登录内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心网站获取谈判文件。

1.内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）。登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载谈判文件。

2.内蒙古自治区公共资源交易网（www.nmgggzyjy.gov.cn）。登录网站页面，在“政府采购采购公告”中查询采购信息。

3.鄂尔多斯市政府采购网（http://www.ordoscg.gov.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购公告”，查询采购信息，点击信息公告页面中“下载谈判文件”可浏览、下载谈判文件。

4.鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载谈判文件。

5.鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront_etkqq/）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

6.报名方式及报名时间详见谈判文件第二章“报名须知”。

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2018年6月26日下午15时00分

投标地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心开标二室（鄂托克前旗公园西路文化产业园东区C2座）

开标时间：2018年6月26日下午15时00分

开标地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心开标二室（鄂托克前旗公园西路文化产业园东区C2座）

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心

地址：鄂托克前旗公园西路文化产业园东区C2座

邮政编码：016200

联系人：宋晨宏      联系电话：0477-7621750

采购单位名称：鄂托克前旗二道川幼儿园         地址：鄂托克前旗二道川

邮政编码：016200         联系人：胡玲贤        联系电话：13948675552

鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心

2018年6月19日

第二章 供应商须知

一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 鄂托克前旗二道川幼儿园 联系人：胡玲贤 联系电话：13948675552 地址：鄂托克前旗敖勒召其镇 |
| 2 | 采购代理机构 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心 联系人：宋晨宏 联系电话：0477-7621750 地址：鄂托克前旗公园西路文化产业园东区C2座 |
| 3 | 项目内容及要求 | 详见谈判文件第四章 |
| 4 | 采购预算 | 第一包：440992.00元 第二包：117440.00元 |
| 5 | 分包情况 | □一整包、共 2 包 |
| 6 | 付款方式 | ☑国库集中支付、□单位自行支付、□其他 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 9 | 谈判小组数量 | 谈判小组依法组建，由采购人代表和评审专家组成共 3 人 |
| 10 | 成交供应商确定 | ☑采购人授权谈判小组直接确定成交供应商 □采购人按照谈判报告中推荐的成交候选人确定成交供应商 |
| 11 | 供应商资格要求 | 详见谈判公告 |
| 12 | 投标有效期 | 开标之日起90日历天 |
| 13 | 响应文件递交时间 | 2018年6月26日下午14时30分--15时00分 |
| 14 | 开标时间 | 2018年6月26日下午15时00分整 |
| 15 | 开标地点（响应文件递交地点） | 鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心（鄂托克前旗公园西路文化产业园东区C2座） |
| 16 | 响应文件数量 | 正本1份、副本 2份，电子U盘1份（U盘上标明供应商名称） |
| 17 | 实物样品（演示） | 无 |
| 18 | 现场踏勘 | 无 |
| 19 | 备选方案 | 不允许 |
| 20 | 联合体投标 | □接受、☑不接受 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 采购机构代理费用 | 不收取 |
| 23 | 投标保证金 | 本谈判项目采用“虚拟子账户”形式及法律法规规定的其它缴纳方式收退投标保证金。请各供应商特别关注并严格遵照谈判文件中有关投标保证金缴纳的规定。 保证金人民币 第一包保证金人民币8000.00元。 第二包保证金人民币2000.00元。 开户银行：鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司。 行号：402205481279。 开户单位：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心。 账号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号。 投标保证金缴纳、退还联系人：王凤飞 0477—7625245 投标保证金缴纳截止时间：2018年6月26日下午15时00分前。 |

二.报名须知

1、报名方式采用网上报名。

2、填写报名信息。登录《鄂尔多斯市公共资源交易网》（http://www.ordosggzyjy.org.cn）或《鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心网》（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront_etkqq/）页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，打开公告，点击公告页面的“企业报名”或“自然人报名”进入“投标项目信息”，填写“供应商信息”、“保证金缴纳开户行信息”、“分包信息”、“回执码找回信息填写”，按照页面提示点击“确认报名”，进入下一步“回执信息”页面并点击红色字体“点击此处”，在进入新页面中核对报名信息，并点击“保证金缴纳信息获取”处获取“保证金缴纳信息”。

1.2缴纳投标保证金。本招标项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目或标包会自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。供应商在进行投标信息确认后，应查看“保证金缴纳信息”下方所载明的账号，并按照谈判文件规定的金额、时间电汇或转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称，该账号可以自动识别金额是否正确，缴纳时间是否符合谈判文件的规定，如果不符合，一律不予收取。

1.3查看报名状况。用“回执码”登录可查看报名状况；只有“是否缴纳保证金”显示“已缴纳”，报名才能成功。

特别提示：

1“回执码”是用来查询报名状况的登录码，供应商在完成保证金缴纳后，应及时用“回执码”登陆查询报名状况，关注所投项目或标包的保证金缴纳确认状态，如果在开标前仍显示“未缴纳”状态时，应及时查找原因，以确保投标保证金缴纳情况符合谈判文件规定。供应商未按照谈判文件要求缴纳投标保证金导致的一切后果由供应商自行承担。

2、由于投标保证金到账需要一定时间，请竞标人在报名截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3、若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时与交易中心财务人员联系（王凤飞0477—7625245）。

4、网上报名成功而放弃参加竞标的竞标人，请在递交响应文件前以书面形式并加盖单位公章（扫描件发送至453167618@qq.com或书面送达）通知鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心将给予不诚信行为记录。

5.报名时间及报名截止时间

5.1报名时间（谈判文件提供期限）：2018年6月19日至2018年6月22日下午17时30分止。

5.2保证金缴纳截止时间（同提交响应文件截止时间）：2018年6月26日下午15时00分前。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为竞争性谈判，指采购人或者采购代理机构以谈判公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标，以能够最大限度地满足谈判文件中规定的各项综合评价标准、满足谈判文件的实质性要求，按照本谈判文件的谈判办法确定成交供应商或推荐成交候选人的采购方式。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心和采购人均无义务和责任承担相关费用。

3.2．采购人需承担本次项目评审专家劳务费（按评标时间据实计算）。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指鄂托克前旗二道川幼儿园。

4.2“集中采购机构”是指人民政府依法设立的代理集中采购项目的执行机构。本谈判文件的集中采购机构特指鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心（以下简称旗公共资源交易中心）。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交供应商”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.5由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并装订至响应文件中。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.踏勘现场

8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中提供的资料和数据，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件

1.谈判文件的构成

（1）谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）合同条款和格式；

（4）谈判内容和技术要求；

（5）谈判程序及方法；

（6）响应文件格式。

2.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、“鄂尔多斯市政府采购网”、“鄂尔多斯市公共资源交易网”和“鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章谈判内容与要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：本次投标报价为一次性报价。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

3.响应文件的编制要求

3.1纸质响应文件编制要求：响应文件应用A4纸书写、打印。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。

3.2电子版响应文件编制要求：提供PDF格式和word格式电子文档一份，内容必须一致，在电子文档上标明供应商全称。（电子文档须使用U盘）。

3.3响应文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由供应商的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由供应商的法定代表人（授权委托人）签字确认。

注：供应商在响应文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

3.3响应文件的密封。供应商应使用密封袋将响应文件密封，电子文档可密封至响应文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“供应商全称”和《谈判文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。

3.4响应文件的密封。密封封面应注明条上需分别注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“供应商全称”和《响应文件》或《电子版》字样。（电子文档可密封至响应文件中也可单独密封）

供应商按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照谈判文件的要求送达指定地点。如果未按上述规定进行密封和标记，鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心对误投或提前启封概不负责。

4.投标有效期

4.1投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

5.投标保证金

5.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

5.2供应商未按供应商须知前附表和本章“报名须知”要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

5.3投标保证金的退还：

（1）未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（2）成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

5.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（2）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

（7）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（8）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

6.响应文件的修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分；补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；撤回的应以书面形式告知鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心或采购人。

在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

7.响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购单位或鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心拒收。

8.样品（演示）

谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.1开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.2评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标供应商将样品自行带回。

六.开标

1.开标时间和地点

开标时间与投标截止时间为同一时间；开标地点为谈判文件规定的地点。邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加。

采购人、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

2.开标程序

2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）公布供应商的投标报价、质保期、售后服务网点等，并记录在案；

（6）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束，响应文件移交谈判小组。

2.2开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

七.评审

1.谈判小组

1.1竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。达到公开招标数额标准的，竞争性谈判小组应当由5人及以上单数组成。

1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.谈判原则

2.1谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为谈判的基本依据，并按照谈判文件规定的谈判方法和谈判标准进行谈判。

2.2谈判由采购人依法组建的谈判小组负责，并按谈判文件的规定确定成交供应商或者推荐成交候选人。

3.投标无效的情形

详见第六章评审表。经评审委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家（经政府采购管理办公室批准的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

6.定标

谈判小组按照谈判文件确定的谈判方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。谈判结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

7.成交结果公告

成交供应商确定后，鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，中标公告期限为1个工作日。

成交供应商须将成交货物报价明细表（WORD格式电子版，格式下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）（包括货物名称、生产厂家、品牌、规格、型号、数量、单位、单价及总价等）于谈判结束后当天发送在鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心工作人员邮箱内（453167618@qq.com，联系人布先生，联系电话0477-7621750），并在邮件标题注明项目名称及成交单位名称。

8.成交通知书发放

鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商须持法定代表人授权委托书及本人身份证至鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心领取。

八.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或旗公共资源交易中心提出询问，采购人或旗公共资源交易中心应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对旗公共资源交易中心委托授权范围的，旗公共资源交易中心应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在谈判文件公告期满之日前提出书面质疑，采购人或旗公共资源交易中心应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2供应商对采购过程提出质疑的，可以在各采购程序环节结束之日，以书面形式向采购人或旗公共资源交易中心提出质疑。采购人或旗公共资源交易中心应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期满之日前提出质疑，采购人或旗公共资源交易中心应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.4供应商提出的质疑超出采购人对旗公共资源交易中心委托授权范围的，旗公共资源交易中心应当告知其向采购人提出。

2.5询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.6为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，质疑人必须为本次采购活动当事人，且由法定代表人或投标授权人亲自递交到鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心，正式受理后方可生效，否则，为无效质疑。

2.7递交的质疑函务必提供以下信息和内容：

（1）质疑人的单位名称和姓名、地址、联系电话、身份证明和法人授权委托书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）具体的质疑事项和理由及合法有效的证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的日期。

注：除亲自送达书面质疑书式外，其他任何方式的质疑，采购人或鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心均不予受理。供应商询问、质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.投诉

质疑人对采购人、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心的答复不满意或者采购人、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按照财政部《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

自合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至旗公共资源交易中心（联系人：宋先生，联系电话：0477-7621750）存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。验收合格后2个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至旗公共资源交易中心（联系人：宋先生，联系电话：0477-7621750 ）存档。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号： （填写签订合同一次性告知书中合同号 ）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就      （填写项目名称）               （政府采购项目批准书编号：          ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、谈判文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币                 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见谈判文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在     日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：     （响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额  的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交             仲裁委员会仲裁。

（二）向                 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）                              乙 方： （章）

采购方法人代表：       （签字）             供应商法人代表：       （签字）

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

联系电话：                                  联系电话：

签订时间       年  月  日

附表：标的物清单（主要技术参数需与响应文件相一致）

| 名 称 | 品牌、规格、标准 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 人民币大写：**元整 |  |  |  |  | ￥：** |

第四章 谈判内容与技术要求

一.主要商务要求

| 主要商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 采购预算 | 第一包:440992.00元； 第二包:117440.00元。 |
| 交付使用时间 | 签订合同后20日内。 |
| 交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 质保期 | 3年。 |
| 付款方式 | 合同中另行约定（具体已签订合同为准） |

- 技术标准与要求：

| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △ | 1 | 办公设备 | 详见附表1 | 1 | 批 |
| △ | 1 | 监控设备 | 详见附表2 | 1 | 批 |
| 注：1.“参数性质”标“△”表示此设备为核心设备。 2.提供核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一项目投标的，评标时以其中通过初步审查且首轮报价最低的投标供应商作为有效投标单位，其余按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

附表1技术参数和性能指标。货物名称：   办公设备     。

| 参数 性质 | 编号 | 采购项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 原木椅子 | 1：规格：椅背高550mm，椅座270×340mm，椅座高290mm。 2：材质：实木樟子松加工，椅各部位要求光滑，棱角呈圆弧形，清漆覆盖面，做到三道漆，一清底、二清面，呈现实木本色，表面平整光滑色泽柔和，外型美观。 | 100 | 把 |  |
| * | 2 | 原木桌子 | 1：规格：1200×600×540mm、1200×600×530mm、1200×600×570mm。 2：纯实材：樟子松桌面，辐射松桌腿，桌面四角弧形圆角R30，不留毛刺，桌腿四棱打圆，不留直棱边，清漆处理表面，一清底、二清面，呈现实木本色，表面平整光滑色泽柔和。 | 25 | 张 |  |
|  | 3 | 电钢琴 | YAMAHA、KBP1000、88键渐层式锤感标准键盘（GHS键盘） 515个音色+336种XGlite音色 150种自动伴奏型，5种中国流行伴奏型，5种中国民族伴奏型 15首示范乐曲 高品质的合唱，混响，和声效果 双音色与音色分割功能 可以进行实时控制的滑音轮和滑音钮 方便教学考级的面板注册功能 实用的6轨录音功能 | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 幼儿书柜 | 1、规格：900*350*900mm，2、采用樟子松集成材板，板厚14mm，优质品牌环保油漆，外型美观大方，呈现实木本色，表面光滑、平整、色泽柔和，经过专业技术处理，坚实牢固、防腐、防潮、表面平整光滑，线条优美无色差。 | 6 | 个 |  |
| * | 5 | 玩具柜 | 1：规格：1200×300×790mm 2：材质：实木樟子松 3：柜具表面覆盖清漆三道漆，一底清、二面清，采用优质环保漆，呈现实木本色，表面光滑、平整，色泽柔和，外型美观。 | 30 | 组 |  |
|  | 6 | 收纳柜 | 1：规格：1200×300×790mm 2：材质：实木樟子松 3：柜具表面覆盖清漆三道漆，一底清、二面清，采用优质环保漆，呈现实木本色，表面光滑、平整，色泽柔和，外型美观。 | 10 | 组 |  |
|  | 7 | 幼儿衣帽柜 | 1：规格：1200×425×1210mm 2：材质：实木樟子松，柜体采用20mm樟子松板加工，结构合理坚固。 3：油漆：采用环保、品牌、知名度高的清漆，甲醛指数符合国家环保标准，三道漆，一底清，二面清。 4：外观设计合理，各部位无立棱角尖，平滑有光泽，呈现实木本色。 | 6 | 组 |  |
|  | 8 | 塑料套凳高 | 凳高450mm，高强度合成有机塑料 | 25 | 把 |  |
|  | 9 | 塑料套凳低 | 凳高350mm，高强度合成有机塑料 | 25 | 把 |  |
| * | 10 | 幼儿四层推拉床 | 1：规格：一层：1500×645×1080mm二层：1400×645×825mm三层：1340×645×570mm四层：1260×645×300mm 2：材质：实木樟子松 3：床立腿：30×70mm，床板：12mm实木板 4：床立腿底安装移动轮 5：床横拉杆下方安装插销，防止随意移动，保持四层床相对稳定。 6：油漆：采用环保漆，环保指数符合国家环保标准，品牌知名度高，实用性强，外观光泽平整，色泽柔和，固实耐用，安全性强。 | 25 | 组 |  |
|  | 11 | 被褥 | 幼儿园(含被褥、被套、枕头、床单、枕巾) | 100 | 套 |  |
|  | 12 | 教师单人床 | 规格:2000×1000×500mm、纯实木单人床.实木樟子松与橡木组合配套加工。油漆采用优质环保漆，甲醛指数符合国家标准，呈现实木本色，色泽柔和、光泽平滑。带席梦思床垫 | 16 | 张 |  |
|  | 13 | 两门衣柜 | 规格:900*450*2000mm、采用E1级双饰面环保板,优质PVC封边条,甲醛含量符合国家环保标准,挂衣杆.床脚安装防潮、防滑垫,品牌五金件. | 10 | 件 |  |
|  | 14 | 电视柜 | 规格:600*500*550mm、采用E1级双饰面环保板,优质PVC封边条,甲醛含量符合国家环保标准,品牌五金件. | 3 | 件 |  |
|  | 15 | 双人条桌 | 规格:1200*400*760mm、采用E1级双饰面环保板,优质PVC封边条,甲醛含量符合国家环保标准,安装防潮、防滑垫,品牌五金件. | 5 | 件 |  |
|  | 16 | 椅子 | 钢木结构.锥形管椅架.壁厚1.2mm.曲木多层板.厚度0.9mm | 10 | 把 |  |
|  | 17 | 床头柜 | 规格:500*400*500mm、纯实木床头柜.油漆采用优质环保漆，甲醛指数符合国家标准，呈现实木本色，色泽柔和、光泽平滑。 | 16 | 个 |  |
|  | 18 | 保温桶 | 不锈钢保温桶 | 3 | 个 |  |
|  | 19 | 立式消毒柜 | YTD-288 580×520×1470cm | 3 | 个 |  |
|  | 20 | 不锈钢消毒口杯架 | 型号：纳柏顿RTP208-T2、立式、消毒方式:臭氧、红外线 | 3 | 个 |  |
|  | 21 | 电热水器 | 海尔 EC6002-MC3、60升、功率2000w、白色 | 8 | 个 |  |
|  | 22 | 洗衣机 | 荣事达XPB95-958S | 8 | 台 |  |
|  | 23 | 体重计 | 量身高体重电子称品牌: 佰伦斯 型号: t01 | 1 | 台 |  |
|  | 24 | 身高坐高仪 | 铝合金 | 1 | 台 |  |
|  | 25 | 血压计 | 汞柱式A型鱼跃二合一 中空定位塑料箱一个 | 1 | 台 |  |
|  | 26 | 听诊器 | 常规医用 | 1 | 个 |  |
|  | 27 | 胸围尺 | 软皮尺 | 1 | 个 |  |
|  | 28 | 灯光视力表 | 标准对数视力表 | 1 | 台 |  |
|  | 29 | 肺活量计 | 量程：100—9999毫升，分度值：1毫升误差：±1% | 1 | 台 |  |
|  | 30 | 污物桶 | 不锈钢 | 1 | 个 |  |
|  | 31 | 带盖方盘 | 不锈钢 | 2 | 个 |  |
|  | 32 | 方盘 | 不锈钢 | 2 | 个 |  |
|  | 33 | 弯盘 | 不锈钢 | 2 | 个 |  |
|  | 34 | 棉球缸 | <9cm> 不锈钢 | 1 | 个 |  |
|  | 35 | 器械缸 | <9cm> 不锈钢 | 1 | 个 |  |
|  | 36 | 敷料缸 | 不锈钢 | 1 | 个 |  |
|  | 37 | 外伤处理器械 | 25×18×16cm铝合金箱.脱脂纱布.胶带.药棉.棚带.创口贴.剪刀.镊子.体温计.止血带.弯盘.酒精棉球.碘伏棉球等20种。 | 1 | 套 |  |
|  | 38 | 综合急救箱 | 铝合金箱1个，箱内含23种急救器械 | 1 | 个 |  |
|  | 39 | 体温计 | 水银体温计 | 3 | 支 |  |
|  | 40 | 诊察床 | 加厚钢 | 1 | 张 |  |
|  | 41 | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 1 | 个 |  |
|  | 42 | 压舌板 | 医用 | 1 | 支 |  |
|  | 43 | 放大镜 | 12.5cm-25cm | 1 | 个 |  |
|  | 44 | 额镜 | 统一规格 | 1 | 个 |  |
|  | 45 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm（6把） | 1 | 套 |  |
|  | 46 | 医用剪刀 | 14cm～22cm（4把） | 1 | 套 |  |
|  | 47 | 白大褂和帽子 | 1+1 医师专用 | 1 | 套 |  |
|  | 48 | 叩诊锤 | 不锈钢支架 | 1 | 个 |  |
|  | 49 | 诊察桌 | 长.宽 .高=1300.600.750MM | 1 | 张 |  |
|  | 50 | 诊察櫈 | 320.500MM | 1 | 个 |  |
|  | 51 | 止血带 | 医用 | 10 | 条 |  |
|  | 52 | 器械柜 | 1850*900*400mm,钢制，板厚0.8mm,5层，上玻璃门 | 1 | 组 |  |
|  | 53 | 药品柜 |  | 1 | 组 |  |
|  | 54 | 资料柜 |  | 1 | 组 |  |
|  | 55 | 药品冷藏箱 | 120L药品冷藏箱、YY-120，2-8℃500*500*1260MM | 1 | 台 |  |
|  | 56 | 紫外线消毒灯 | 移动式•智能型紫外线消毒车，60W | 1 | 台 |  |
|  | 57 | 一次性手套 | 医用 | 30 | 副 |  |
|  | 58 | 一次性口罩 | 医用 | 30 | 个 |  |
|  | 59 | 玻璃文件柜 | 980*420*1800，静电喷涂，铁制 | 1 | 个 |  |
|  | 60 | 书柜 | 放置心理仪器，浅色，规格1000*2000*500mm.叁数柜体、框架采用E级中密度板，环保指数达标，PVC封边，优质五金配件，四开门，上两门玻璃平开门，下两门密度板实木门，隔板二层钢化玻璃，防火、防腐。 | 1 | 个 |  |
|  | 61 | 办公桌 | 板式办公桌(带有放置电脑的办公桌，浅色) | 1 | 张 |  |
|  | 62 | 办公椅 | 上下可活动的高靠背椅子 | 1 | 把 |  |
|  | 63 | 心理沙盘 | 沙盘游戏含固定木制沙盘2个，沙盘外侧为榉木木皮饰面，基材为优质环保中密度纤维板实木封边，实木框架；沙具架1个规格为：160×100×30CM，采用符合国际E1级标准环保基材；全套40类不少于500个沙具（原创性沙具意象组合，内含专业原型结构），类型包括女神原型类、东方原型类、精灵原型类、巫师魔法类、阴影意象类、图腾文化类、怪异意象类、基督教文化类、佛家文化类、神话传说类、埃及文化类、犹太文化类、印第安文化类、欧洲文化类、历史文物类、经典人物类、中国古典人物类、家庭人物类、普通人物类、职业人物类、特殊人物类、风俗仪式类、名胜古迹类、童话卡通类、军事军械类、体育运动类、家具家居类、生活用品类、食物食品类、房屋建筑类、工程工具类、构建材料类、交通运输类、史前动物类、野生动物类、驯养动物类、海洋动物类、种子果实类、植物花朵类、自然物质类、颜色数字形状类、残缺破损类、特殊物质类等；沙盘游戏治疗技术手册1本、专业治疗用书等。15公斤精选细沙。 | 1 | 套 |  |
|  | 64 | 团体心理辅导器材 | 借助团体游戏活动促进团队成员的互动交流，帮助个体获得成长，包括自我成长、人际交往、学习管理等主题。 | 1 | 套 |  |
|  | 65 | 心理图书 | 基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类 | 10 | 册 |  |
|  | 66 | 心理健康教育期刊杂志 | 心理科普类 | 10 | 册 |  |
|  | 67 | 心理挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 高清相纸永不退色（不带框） 规格：43*56CM | 8 | 幅 |  |
|  | 68 | 视听资料 | 视频音频资料，包括心理音乐CD和心理电影。用于情绪调节、心理教学等。如心理健康类、心理咨询类、教学类、情绪调节类 | 1 | 套 |  |
|  | 69 | 心理信箱 | 标准规格，塑材，铝合金镶边50*50 | 1 | 个 |  |
|  | 70 | 涂鸦板 | （1）满足绘画、涂鸦功能； ⑵产品通过相关质量标准认证，如ISO9000国际质量标准认证。150*80(mm) | 1 | 套 |  |
|  | 71 | 感觉统合训练器材（适用于幼儿园） | 猴子跷跷板、透明按摩球、晶莹球、口腔训练器、阳光隧道、视力环、大串珠、小串珠、计数棒、2cm连接、小圆花片、五形小花片、小热带鱼、十进位百格板、盒装软质多边分数板、盒装软质圆形分数板、 轨道拼图-森林、轨道拼图-鱼、时代掌上拼图-探索、转转拼系列-男孩、转转拼系列-女孩、转转系列-猫、转转系类-狗 | 1 | 套 |  |
|  | 72 | 打印机复印件扫描仪一体机 | 爱普生L360彩色喷墨多功能一体机 | 1 | 台 |  |
| * | 73 | 电子白板 | 外观尺寸2202*1282*105mm 触摸尺寸1972*1222mm 高度集成配套无源音箱、多功能无线麦克风、多媒体教学主机、实物展示台、智能中央控制系统、电源管理系统等为一体； 面板接口：1路RGB输入、1路HDMI输入；1路3.5MM音频输入；1路3.5MM麦克风输入、2路USB2.0、1路USB3.0 后背接口：1路220V输，1路220V输出，1路RGB输出、1路HDMI输出，1路RS232接口，一路白板专用USB接口，一个3.5MM音频输出，一路音箱接口 中控面板采用高硬度PC材料，按键采用电容触摸控制方式，防水防尘，并带蜂鸣器及LED灯提示；系统支持一键式开/关机；支持系统音量独立调节、支持高音、低音、主音量单独调节；支持内置无线MIC音量独立调节；支持电脑画面，外接VGA，外接HDMI画面切换，预留F1，F2功能键方便拓展功能 HDMI与VGA能够同时输出来自内置电脑、VGA输入、HDMI输入其中一路的图像信号 带刷卡开关机功能 电脑及中控部分可从后背抽拉，方便维护 电脑配置 I5 4G DDR3 (硬盘可选500G机械硬盘或者128G固态硬盘) 内置延时断电功能，当按下“关机”键后，可直接关上面板，不用等待投影机灯泡散热冷却后才断电，系统会自动延时2分钟后断电。 12、音响部分: 1、内置无线麦克风；采用2.4G无线射频传输技术，传输无方向限制，传输距离≥10米，采用椭圆式外观设计，麦克风面板带字母与数字快捷附加功能，内置麦克风与外置麦克风切换功能，话筒能手持、领夹、头戴、颈挂多种使用方式。2、对频成功有提示音，无需专人管理，相邻教室不能串音，不相互干扰。3、无线麦克具激光教鞭功能、PPT翻页键功能。4、内置功放≥2*35W。 1.打开展台面板双端配备防磕碰护角、预防学生在意外情况受到不必要的受伤。 2.内置实物展示台：像素：800万像素；拍摄画面：A4；采用光学镜头，阻尼式的结构设计，镜头左右各旋转90度，并上下旋转90度 3.光源： LED补光灯，带触摸开关控制； 三、软件功能： 1.实时批注，多种文字图形等工具选择。 2.多分辨率选择，支持高速/高质视频模式，可调节1:1显示/适应屏幕，显示比例一键选择。 3.自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。 4.对比教学功能2、3、4分屏，可以同时打开多个图像 5.拍照，支持多种图片格式，默认为JPG格式，可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名。可设置彩色、黑白、灰度模式，自动纠斜，亮度、曝光、对比度等图像设置，自动降噪。 6.屏幕录像，一键录制指定屏幕范围的所有信息，方便制作教学视频。 7.所展示材料实时生成电子卷宗；可以控制管理影像传输 8. 配套软件具有课件制作扫描和管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描；支持局部画面扫描，文字识别，配套软件支持图片和一组图片一键转换成PDF文件。 9.快速抓图功能，轻松捕获实时视频图片，插入到文档等应用中。 10.支持滚动鼠标滑轮实现图像20%-999%缩放，可进行视频实时的放大和缩小 11.邮件功能：扫描存盘之影像可经由电子邮件软件E-mail至他方。 12.PDF保存：扫描的任何文档都可以直接合并保存为PDF或TIFF文件。 13.高速扫描：可进行手动扫描，自定义设置图像存储路径。可自动连拍，识别纸张后自动拍摄非人工设置间隔时间拍摄。 | 1 |  |  |
|  | 74 | 磁性黑白板 | 145×85×158cm | 3 | 块 |  |
| * | 75 | 触控一体机 | 主要技术参数： 1、屏幕尺寸65英寸LED液晶屏；屏幕显示比例16:9；屏幕分辨率1920*1080；屏幕亮度≥340cd/m2。。 2、硬件结构: 各组成部分结构采用模块化设计；铝合金面框，边角位无锐角设计确保安全，整机超薄机身便于组合安装。 3、操作系统支持:Windows32及64位操作系统。 4、支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、4，RMVB，MP3，VOB,RM,AVI等。 5、通过实物展台可以随意切换触摸一体机或外部笔记本信号和展台之间信号到触摸一体机上显示，方便教学使用操作。 6、为保证产品及设备的使用寿命，一体机PC开关与屏幕开关为分体设计。 7、内置前朝向不小于2*10W扬声器，保证扩音音质。 8、智能节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现功耗节能。 9、输入接口：同轴天线端口1路；复合视频(CVBS)输入端口2路；色差端子1路；复合视频(CVBS)音频输入端口1路；YPbPr音频输入端口1路； 输出接口：复合视频音频输出端口1路；左/右声道CVBS输出端口1路，耳机音频输出1路。 10、前置接口： 电脑USB 2.0接口：≥2路输入，USB3.0接口≥1路输入，HDMI接口≥1路输入，视频VGA接口≥1路输入，触摸USB接口≥1路输入，MIC接口≥1路输入，电脑音频接口≥1路输入。 11、整机物理按键前置，触摸一体机安装推拉黑板后，方便操作。为保证前面板整洁性，要求前置物理按键数不多于8个。 12、为确保一体机安装在推拉黑板内，使用者能够自由操作设备。整机物理前置按键为非隐藏式按键。 13、触摸技术:采用红外定位技术，6点触控，可6点同步书写，互不干扰，任何不透光物体都可书写，不需专用笔，可用教鞭交互式操作。 14、触摸接口:触摸系统采用USB与教学一体机连接，USB直接供电，无需外接电源，具有自动侦断、连接功能，永不断线。 15、触摸参数： 技术特性：免驱设计，即插即用； 书写面材质：4mm全钢化高抗防爆玻璃； 触摸分辨率：32767×32767； 定位精度:2mm；。 有效识别尺寸≥Ø8mm； 触摸次数：同一位置6000万次以上； 响应速度： 首点响应时间≤10ms；连续响应时间≤8ms； 16、触摸屏抗太阳光等强光干扰；照度在88K勒克司仍能正常工作，能在户外正常使用。 17、电源：输入电压：AC 100～240V~50/60Hz； 额定功率≤190W，待机功率≤10W；。 软件功能： 1、学科特性：标配软件含多个学科：语文、数学、化学、物理、英语、生物、地理、美术等学科图库； 2、语言支持：软件支持包含：简体中文、繁体中文、英文等不少于16个地区或国家的语言； 3、书写功能：提供至少包括普通笔、荧光笔、毛笔、排笔、等不少于4种笔型，并提供不同线宽、不同色彩、不同线型、不同线端的设置；。 4、线条绘制功能：在同一操作界面下设置线条类型、线端形状，可绘制箭头、虚线等，能一键拖动插入任意行列数量的表格； 5、图形绘制功能：可画多种平面图形和立体图形等，可以单独设置线条颜色、笔宽粗细、透明度、线条类型、长度单位等，也可设置饼状图和柱状图等；。 6、手写识别功能：可识别中文、英文连笔、数字、标点符号等； 7、具有刮奖刷功能，寓教于乐，增加教学实用性。 8、书写无边界功能：通过拖动白板界面达到无边界，电脑桌面无限书写内容；。 9、及时录制回放功能：将老师授课的全部板书过程同步记录下来进行回看；。 10、实用工具：包含幕布、聚光灯、录音机、照相机、放大镜、软键盘、计算器和数字时钟等。。 11、学科工具：提供有数学公式编辑器；化学方程编辑器；直尺、三角板、量角器等工具可以边缘吸附画线；提供化学实验设备及物理力、光、电等学科工具； 12、单机资源：配套现行教材离线资源，内容包含图片、音视频等资料，支持资源库内容的整理、新增、导入、导出等功能，可超链打开电脑桌面或其他外部程序文件，书写过程中任一对象可以拖到图片资源库中保存；。 13、对区域内所有学校的各种装备数据进行数据导入、数据上传、数据修改、数据浏览、打印报表和统计报表打印。 数据导入：将各学校原有的各种装备的Excel文件通过导入软件导入到数据管理系统中，为其它操作提供必要的数据。 数据上传：通过数据上传软件将各学校已导入的数据上传到中心服务器，为中心服务器提供必要的数据。 数据修改：可通数据修改软件对已导入的数据进行修改、删除和增加操作，方便对数据的维护操作。 数据浏览：可对已导入的数据进行浏览，以检查数据导入的有关情况。 打印报表：可对已导入的数据打印输出。 统计报表打印：可对已导入数据进行如下统计报表打印。 1、支架：安全挂板预防液晶屏掉落，双重保障具有安全螺丝。 2、超厚钢板，可称重120KG。 3、可调节刹车万向轮，刹车有效防止支架因地形不平造成摆动。 4、转角间圆弧设计，防止因意外划伤。 5、材质采用优质冷轧板材质。 | 3 | 台 | 1.所投标产品多媒体互动触摸一体机须通过国家强制性产品3C认证； |
|  | 76 | 计算机 | 产品类型：商用电脑 操作系统 预装Windows 7 Home Basic 64bit（64位家庭普通版）处理器：CPU系列 英特尔 酷睿i5 4代系列 CPU型号 Intel 酷睿i5 4590 CPU频率 3.3GHz 最高睿频 3.7GHz 总线规格 DMI 5 GT/s 缓存 L3 6MB 核心架构 Haswell 核心/线程数 四核心/四线程 制程工艺 22nm 商用技术 Intel 博锐技术 存储设备：内存容量 4GB 内存类型 DDR3 内存插槽 2个DiMM插槽 硬盘容量320G固态硬盘 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡显卡类型 入门级独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce GT 720 显存容量 1GB DirectX DirectX 11 显示器 显示器尺寸 21英寸 显示器分辨率 1920x1080 显示器描述 LED宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 I/O接口 数据接口 4×USB2.0，2×USB3.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口 VGA，HDMI 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口，S/PDIF输出接口，COM串口 扩展插槽 1×PCIe，1×PCI 其它参数 电源 180W电源适配器 机箱类型 立式 机箱颜色 黑色 机箱尺寸 375.3×422.5×160mm 机箱重量 约9.58kg PC电脑附件包装清单 主机 x1 整机保修卡 x1 整机说明书 x1 驱动光盘 x1显示器 x1数据线 x1电源 x1键鼠套装 x1 保修信息保修政策 全国联保，享受三包服务 纠错 质保时间 3年 质保备注 整机3年 | 12 | 台 |  |
|  | 77 | 办公桌椅 | 1600*650*760mm 基材：采用E1级优质贴面板，实木颗粒经过300度高温和200吨高压，表面双饰贴面环保板，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温； 封边：2mm厚PVC封边条，封边牢固，高低温气候不会出现脱落及变形现象；名优五金件.实木框架椅子 | 20 | 套 |  |
|  | 78 | 弓形椅子 | 椅座背面进口西皮，高强度海绵，回复力强，椅腿采用扁圆管冲弯曲成型，管壁厚1.5mm，钢性强弹性好，电镀光滑，光泽度柔和。 | 40 | 套 |  |
|  | 79 | 6米会议桌 | 材质要求：表面双饰贴面环保板，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。颜色：红胡桃色，面边楞加厚500mm，PVC封边，板面造型加不锈钢条5mm，磨砂玻璃。桌架：采用造型美观独特的异型钢管，壁厚1.5mm以上。 | 1 | 套 |  |
|  | 80 | 餐桌 | 实木框架圆桌，标准规格1800MM、带玻璃转盘、带10把椅子 | 2 | 套 |  |
|  | 81 | 书柜 | 三开门，规格： 1350*420*2000mm.基材：采用E1级优质贴面板，实木颗粒经过300度高温和200吨高压，表面双饰贴面环保板，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；色泽淡浅雅观.红胡桃色. 封边：2mm厚PVC封边条，封边牢固，高低温气候不会出现脱落及变形现象；名优五金件. | 6 | 组 |  |
|  | 82 | 玻璃文件柜 | 规格：850*420*1800mm，采用0.7冷卜板，静电喷塑，优质五金件。 | 6 | 套 |  |
|  | 83 | 电视机 | 海信(Hisense) LED43EC210D 43英寸 全高清 LED液晶电视 | 8 | 台 |  |
|  | 84 | 打印一体机 | 佳能IR2204N黑白数码复印复合机 | 1 | 台 |  |
|  | 85 | 功放 | 雅马哈A-S700 | 1 | 台 |  |
|  | 86 | 组合音响 | 雅马哈MCR-B020、有CD MP3 WMA播放功能、2声道 | 1 | 套 |  |
|  | 87 | 无线话筒 | 力卡ER3000一拖二U段无线话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 88 | 调音台 | 雅马哈mg16xU带效果器 | 1 | 台 |  |
|  | 89 | 话筒架 | 音王15-2米可升降 | 2 | 个 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 3.以上凡涉及到品牌的则仅供参考，投标人可投不低于参考品牌的其他品牌产品。 |  |  |  |  |  |  |

# 附表2：技术参数和性能指标。货物名称： 监控设备 。

| 参数 性质 | 编号 | 采购项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 室外高清红外枪型摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。； 红外补光距离不小于110米。； 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。； 信噪比不小于59dB。； 需具不小于105dB宽动态。； 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。； 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。； 不低于IP67防尘防水等级。； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。； 静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。； 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。； | 9 | 台 | 公安部型式检验报告证明 |
| * | 2 | 室外球型高清高速球机 | 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 动态范围不小于105dB 信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于120°/S 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设 支持断电记忆功能 支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持48kHz音频采样率 支持码流平滑设置 支持三码流同时输出 支持标准Onvif协议 支持黑白名单过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 4 | 台 | 公安部型式检验报告证明 |
| * | 3 | 硬盘录像机 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；（第42条） 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；（第29条）可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；（第32条） 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签；（第32条） 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；（第46条） 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；； 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持双码流同时录像； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像； 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件； 支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出； 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像； 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转； 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖；； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口； 支持GB28181、Ehome 协议接入平台； 支持萤石云服务，可一键配置上网。 | 2 | 台 | 以公安部检测报告 |
|  | 4 | 室内半球 | 具有200万像素 CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。； 红外补光距离不小于50米。； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。； 信噪比不小于59dB。； 需具大于100dB宽动态。； 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。； 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。； 可开启或关闭智能后检索功能。； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。； 不低于IP67防尘防水等级。； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。； 同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。； 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。； | 27 | 台 |  |
|  | 5 | 枪机支架 | 监控专用 | 9 | 个 |  |
|  | 6 | 摄像机电源 | 监控专用 | 36 | 个 |  |
|  | 7 | 高速球支架 | 监控专用 | 4 | 套 |  |
|  | 8 | 两联操作台 | 监控专用 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 8芯光缆 | 国标 | 2000 | 米 |  |
|  | 10 | 光缆铺设 | 国标 | 2000 | 米 |  |
|  | 11 | 光缆熔接费 | 国标 | 6 | 根 |  |
|  | 12 | 尾纤 | 国标 | 6 | 根 |  |
|  | 13 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 套 |  |
|  | 14 | 协议转换器 | 千兆16口交换机 | 3 | 台 |  |
|  | 15 | 硬盘 | 西部数据（4T） | 16 | 块 |  |
|  | 16 | 监视器 | 1、监视器产品需提供3C、CB、CE、FCC、 RoHS、WEEE认证证书以及震动检测报告。 2、LCD监视器外观设计美观，实用，安全，需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书。 3、无故障工作时长不小于20万小时，需提供检验报告证明； 4、防护等级不低于IP5X，需提供检验报告证明； 5.LCD监视器为：42“液晶监视器；亮度≥450cd/㎡，对比度≥1500:1，图像显示清晰度≥900TVL。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1,HDMIX1 6. LCD监视器采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 7. LCD监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 8. LCD监视器需要入围第十九期节能产品政府采购清单，并提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。 9. LCD监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10. LCD监视器支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11. LCD监视器支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12. LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 13. LCD监视器支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14. LCD监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 15. LCD监视器通过遥控器操作可直接显示LCD监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 16. LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 17. LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18. LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明 19. LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 2 | 台 |  |
|  | 17 | 5类网线 | 国标超五类 | 8 | 箱 |  |
|  | 18 | 电源线 | 国标2*1.5 | 3000 | 米 |  |
|  | 19 | 辅材 |  | 3000 | 批 |  |
|  | 20 | 防割手套 | 锐盾TRD | 2 | 付 |  |
|  | 21 | 强光手电 | 锐盾SRD | 2 | 支 |  |
|  | 22 | 橡胶棒 | 锐盾JG-RD009 | 2 | 支 |  |
|  | 23 | 催泪喷雾器 | 锐盾CRD01 | 4 | 罐 |  |
|  | 24 | 警用钢叉 | 锐盾GC-RD | 2 | 副 |  |
|  | 25 | 防刺背心 | 锐盾FCF-J-RD | 2 | 件 |  |
|  | 26 | 抓捕器 | 锐盾GAYSC-RD01 | 1 | 条 |  |
|  | 27 | 对讲机 | 摩托罗拉A8 | 1 | 对 |  |
|  | 28 | 防护盾牌 | 锐盾FBP-TL-RD | 2 | 个 |  |
|  | 29 | 防爆头盔 | 锐盾FBK-L-RD | 2 | 个 |  |
|  | 30 | 安保服装 | 国标统一制服(春夏装各2套、春装含衬衣、棉大衣一套) | 2 | 套 |  |
|  | 31 | 灭火器（二氧化碳） | 5公斤 | 4 | 个 |  |
|  | 32 | 灭火器（干粉） | 5公斤 | 40 | 个 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 3.以上凡涉及到品牌的则仅供参考，投标人可投不低于参考品牌的其他品牌产品。 |  |  |  |  |  |  |

3.谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：质保期及产品参数等。

第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其他文件应包括：

一.供应商的资格性证明文件

1. 法人营业执照副本（三证合一）；

2．委托代表投标时的法人代表授权书（开标时须另行提供一份原件）；

3．财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；

4．供应商依法缴纳税收证明（以税务机关提供的纳税凭证或银行入账单为准）；

5．供应商为企业员工缴纳社保资金的凭证（以社保机构出具的缴纳纪录凭证或银行入账单为准）；

6．供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

7. 供应商工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

8.供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》且在有效期范围内，办理步骤：详见第七章格式。

9.第一包：投标人须提供所投产品（家具类）的《中国环境标志产品认证证书》（投标人是生产厂家的须提供原件，是经销商的须提供复印件加盖投标人的公章）；第二包：投标人须提供公安机关或安防协会颁发的《安防资质》；

10.招标文件对投标人的其他资格要求。以上文件除要求提供“原件”以外，均应在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。

二.供应商应提供的其它材料

1. 与投标产品型号及技术参数相关的佐证文件，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等；

2. 最新一期政府采购节能、环保清单截图证明（如有）；

3.能够真实反映供应商业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等；

4. 产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

5. 供应商认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件除要求提供原件以外，其余均在响应文件中提供复印件并加盖供应商公章；除在本谈判文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考。

第六章 谈判程序及方法

一. 评标原则

评审活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。谈判小组将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

二.谈判程序

1.第一阶段：初步审查

依据有关法律和竞争性谈判文件的规定,对响应文件的资格性、符合性部分进行审查，以确定供应商是否可以实质性响应谈判文件要求。在评审时,如有不符合谈判文件要求的，经谈判小组认定，视为非实质性响应，将视为无效竞标，并当场告知。

2.第二阶段：谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）响应文件的澄清和更正。

谈判小组通过对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在《最后报价表》中载明，同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3．第三阶段：最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，按谈判文件规定的谈判轮次，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的，可视同供应商自动放弃。

供应商对谈判的承诺和最后报价填写至《最后报价表》（该表在谈判过程中由工作人员统一发放），并在规定的时间内递交至谈判小组或鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心。待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

二.确定成交供应商

通过谈判、澄清，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。报价相同时，技术指标优者优先，报价和技术指标均相同时，服务好的优先。

谈判小组或采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

三.政府采购政策落实：

1.依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （小型、微型企业） | 6% | 评标价＝投标总报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 6%（不再享受本表序号3的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标总报价×(1-2%) |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 （2）小型、微型企业是指供应商及其所投核心设备的制造商均为小型、微型企业。（如实填写后附《政府采购政策情况表》） （3）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |

2.价格扣除相关要求。

所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准；残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不认定价格扣除。

（3）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（4）提供声明函不实或在政府采购活动中有违法违规行为的，取消其中标资格，并严格按照相关法律法规处理。

四．评审表：

| 资格性检查 | 报名及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上报名、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商是法人的审查会计师事务所出具的2016年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。 2.供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.2017年1月至开标当日的任意一个月缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据。 2.2017年1月至开标当日的任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单） 依法免税和无需缴纳社会保险的必须提供相关主管部门出具的证明。 |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 经营范围符合采购需求 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查（2015 年至2018年）供应商书面声明函； 2.供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》且在有效期范围内。 3.“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入有关违法违规纪录（网上查询结果截图加盖投标企业公章，须在投标文件中提供）。 注：1.企业提供的《信用查询结果》和中国政府采购网中有失信记录的企业，如已处理失信情况则需要提供已处理证明材料，否则评标委员会有权将否决其投标资格。 |
|  | 检察机关出具的无行贿犯罪记录证明 | 审查有效的《检查机关行贿犯罪查询结果告知函》。 |
|  | 其他资质要求 | 第一包：投标人提供所投产品（家具类）的《中国环境标志产品认证证书》（投标人是生产厂家的须提供原件，是经销商的须提供复印件加盖投标人的公章）；第二包：投标人必须提供公安机关或安防协会颁发的《安防资质》； |
|  | 其他要求 | 谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |
| 符合性检查 | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合谈判文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合谈判文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 投标有效期 | 满足谈判文件要求。 |
|  | 主要商务条款 | 满足谈判文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本谈判文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号； |
|  |  | 技术部分响应明确（逐一对应）并实质性满足谈判文件要求。 |
|  | 投标报价 | 未超过采购预算、不缺项漏项。 |

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应当按照以下格式及要求进行编制，且应不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

项目名称

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

包    号：    第    包（若项目分包时使用）

（供应商名称）

年  月  日

格式二：

响应文件目录

一. 投标承诺书……………………………………………………………   （ ）

二. 开标一览表……………………………………………………………… （ ）

三. 法定代表人身份证明…………………………………………………… （ ）

四.授权委托人身份证明………………………………………………………（ ）

五.授权委托书…………………………………………………………………（ ）

六.投标保证金…………………………………………………………………（ ）

七.联合体协议书………………………………………………………………（ ）

八. 投标货物分项报价明细表……………………………………………… （ ）

九. 投标货物情况介绍表…………………………………………………… （ ）

十. 技术规格响应表………………………………………………………… （ ）

十一. 售后服务承诺及方案  ……………………………………………… （ ）

十二. 商务规格响应表……………………………………………………… （ ）

十三. 供应商业绩情况表…………………………………………………… （ ）

十四. 供应商基本情况表…………………………………………………… （ ）

十五. 上一年度财务会计制度… …………………………………………  （ ）

十六. 缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据………………………… （ ）

十七. 缴纳社会保险的凭据………………………………………………… （ ）

十八.参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明……（ ）

十九.《信用信息查询结果》…………………………………………………（ ）

二十.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》…………………………（ ）

二十一.政府采购政策情况表…………………………………………………（ ）

二十二.中小企业声明函………………………………………………………（ ）

二十三.残疾人福利性单位声明函……………………………………………（ ）

二十四.各类证明材料…………………………………………………………（ ）

格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心：

1.按照已收到的               项目（项目编号：         ）谈判文件要求，经我方  （供应商名称）  认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

6. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：                        邮政编码：

电    话：                        电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：（加盖公章）             年 月 日

格式四：

开标一览表

供应商名称（加盖公章）

项目名称、包号：                          项目编号：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 售后服务网点 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |
| 小写： |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“供应商须知”的要求报价。

3．格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

格式五：

法定代表人身份证明

供应商名称：__________________________

姓名：_______________性别：______________年龄：_____________职务：______________系_________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

供应商：_________________（盖单位章）

_______年______月_______日

格式六：

授权委托人身份证明

供应商名称：__________________________

姓名：_______________性别：______________年龄：_____________职务：______________系_________________（供应商名称）的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

供应商：_________________（盖单位章）

_______年______月_______日

格式七：

授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_________________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

委托代理人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

_____年______月______日

格式八：

投标保证金

供应商应在此提供保证金汇款凭证的复印件。

格式九：

联合体协议书

______________________________（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称）联合体，共同参加_________________办公家具招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

联合体成员名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

联合体成员名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

……

_______年________月________日

格式十：

投标货物分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应在备注中列出。

2．此表将随中标结果公告一并公示，请供应商认真填写。

格式十一：

投标货物情况介绍表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 生产产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

格式十二：

技术规格响应表

1.货物名称：

| 编号 | 谈判文件要求技术参数、性能指标 | 供应商提供技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 佐证材料名称并标明页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2.货物名称：

| 编号 | 谈判文件要求技术参数、性能指标 | 供应商提供技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 佐证材料名称并标明页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 供应商应按照本谈判文件第四章“货物需求一览表”中确定的技术参数与性能要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对谈判文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

响应文件中设备的性能指标应达到或优于谈判文件中所列技术指标。谈判文件中所列技术指标仅列出了最低限度，供应商在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对谈判文件原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表述，将视为不符合谈判文件要求。

2. 此表按照货物分别填写，填写时注明所投货物名称、品牌、型号。（每一种货物须分别填写此表）

3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式十三：

售后服务承诺及方案

一．售后服务承诺

1.在   年的质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

2.质保期过后   年内，供应商将继续为 （货物名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3.质保期过后   年内，供应商将继续为 （货物名称） 提供维修服务，除收取交通费.住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

4．供应商在接到用户维修通知后   小时内响应，  个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5．在设备的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

6.免费安装调试、人员培训、技术支持。

7.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

二．技术培训

1.免费培训内容：

2.培训日期及地点：

三．售后服务机构和服务体系

1.生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话。

2.本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

四．售后方案（自拟）

注：供应商提供售后服务承诺及方案不少于以上内容。

格式十四：

商务规格响应表

| 序号 | 谈判文件商务 要求的项目 | 供应商响应的 商务项目 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间 |  |  |  |
| 2 | 交付使用地点 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

说明：“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

格式十五：

供应商业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十六：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有制性质 |  | 注册资金 |  |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 员工总数 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |
| 注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。 |  |  |  |

说明：

如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

格式十七：

上一年度财务会计制度

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供供应商的财务审计报告或资信证明。

说明：

1.提供供应商财务审计报告的，须提供会计师事务所出具的经审计的财务报告。

2.提供供应商银行资信证明的，同时提供基本开户银行的开户许可证。

格式十八：

缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供供应商的缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据。（至少提供任意一项税种的凭据）

说明：依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

格式十九：

缴纳社会保险的凭据

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供供应商的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）。

说明：提供社保缴纳清单的须加盖相关社保部门的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

格式二十：

参加政府采购前三年内在经营活动中无

重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称       ，项目编号：        ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上均无任何违法违规行为的纪录。

特此声明。

年  月  日

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

格式二十一：           《信用信息查询结果》

鄂托克前旗企业信用信息查询申请表

编号：

| 申请企业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询企业 | 所查询企业 全称 |  |  |  |  |  |
|  | 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
|  | 法人姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请查询企业信用信息事由及用途 |  | □办理 相关业务。 □其他 。 |  |  |  |  |
| 申请人签名： 年 月 日 公 章： |  |  |  |  |  |  |
| 受理人签名 |  |  |  | 审核人意见： | 签名： |  |

注：1.请如实、完整地填写有关内容。

2.请使用黑色钢笔、中性笔签字。

3.受理查询后5个工作日提供所申请的企业信用信息情况。

鄂托克前旗社会信用管理中心制表

供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》且在有效期范围内（注：鄂托克前旗社会信用管理中心：地址．鄂托克前旗敖勒召其镇综合办公楼7003房间；　电话：0477-7625899）。

办理步骤：

1.营业执照彩色扫描件jpeg图片格式。（必须能够清楚的分辨统一社会信用代码以及企业名称）。

2.法人身份证彩色扫描件jpeg图片格式（A4纸，正反面左右对齐，必须能够清楚的分辨出身份证及姓名）。

3.鄂托克前旗企业信用信息查询申请表盖章彩色扫描件jpeg图片格式。

申请材料发送到  eqqfgjxyglzx@163.com

格式二十二：

《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》

格式二十三：

政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额（单价元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | （ ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | （ ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表内容与本谈判文件其他要求填写不一致或本表填写不完整的，不予价格扣除。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的才需填写“金额（单价元）、小型、微型企业产品金额合计”内容。

格式二十四：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式二十五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式二十六：

各类证明材料

1.谈判文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

第八章 温馨提示

各位供应商:

请在编制响应文件前请认真阅读并理解谈判文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：

1. 及时查看投标项目的相关信息公告，如谈判公告、变更公告、废标公告等。

2. 认真填写报名信息，在递交响应文件截止时间前核对保证金缴纳情况，若报名成功、保证金缴纳之后，如保证金状态仍显示“未缴纳”，请及时与我单位联系。

3. 注意响应文件的密封、装订及签署、盖章，如项目分包，响应文件务必分包、分别编制。

4. 务必将《开标一览表》按本谈判文件相关要求单独密封、单独递交。

5. 按照谈判文件规定的时间、地点，提前到达并递交响应文件。

6. 注意响应文件中相关证明材料的完整性及有效期限。

请各供应商严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其条例，如出现违法、违规行为，将承担响应法律责任。