薛家湾和谐街沥青路面维修工程图纸问题答复

- 原有沥青路面做法详图与图纸总说明做法不一致？

- 详图为：

- 说明为：

- 回复：原有路面洗刨5cm

- 工字砖无厚度，请给出？

- 回复：工字砖厚度60mm

- 原有路面破损修补处，沥青混凝土面层拆除与新做均无厚度，请给出？

- 回复：沥青路面破损处拆拆原有沥青面层（厚度按110mm），新铺面层按110mm厚（底层60mm，上层50mm）